ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

# ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 4841

Αιγάλεω: 31-10-12

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την

«Προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού»

στο πλαίσιο του Υποέργου 34 «Αξιολόγηση υψομετρικής πληροφορίας χωροσταθμικού και τριγωνομετρικού δικτύου της Ελλάδας στο πλαίσιο της ενοποίησης των Ευρωπαϊκών συστημάτων αναφοράς και ελέγχου: Εφαρμογή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης»

της Πράξης:

«Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»

Το ΤΕΙ –Αθήνας  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη:

- Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).

- Το άρθρο 2 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

- Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

- Την με αριθ Πρωτ. 9911/25-06-2012 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου  Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

- Την µε αριθ 25/25-10-2012 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «γεωδαιτικού σταθμού» προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ  (15.000 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο  Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «γεωδαιτικού σταθμού», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 34 «Αξιολόγηση υψομετρικής πληροφορίας χωροσταθμικού και τριγωνομετρικού δικτύου της Ελλάδας στο πλαίσιο της ενοποίησης των Ευρωπαϊκών συστημάτων αναφοράς και ελέγχου: Εφαρμογή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης» της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών πόρων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού.

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ-Αθήνας (www.teiath.gr) στις 02/11/2012.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από το Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ-Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλ. 210 5385174, fax: 210 5385852 και email: eee@teiath.gr) ή παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.teiath.gr. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από το Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ-Αθήνας ενώ τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από τον κ. Βασίλειο Παγούνη, Επιστημονικό Υπεύθυνο του υποέργου (τηλ.: 2105385317-2105385820 ή στο e-mail: pagounis@teiath.gr ). Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου έως και την Δευτέρα 12/11/2012.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω μέχρι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή Πέμπτη 15-11-12 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς  τα ακόλουθα στοιχεία:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ γεωδαιτικού σταθμού για το Υποέργο 34 της Πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ –ΑΘΗΝΑΣ

Αγ. Σπυρίδωνος 28, 122 10 Αιγάλεω

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού 16/11/2012

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι:

Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει ενός δέκα (10) ημερών:

α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου

β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου

γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου

ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο οποίος θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι.

ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ.

Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε €. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την  παράδοση στους χώρους του ΤΕΙ-Αθήνας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ-Αθήνας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει  το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

Ο προσωρινός Μειοδότης, ο οποίος προσκόμισε τα ανωτέρω δικαιολογητικά και αναδείχθηκε Μειοδότης, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Ο Μειοδότης που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του μειοδότη και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ -Αθήνας, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον αναθέτοντα.

Η παράδοση του λογισμικού θα γίνει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε προμηθευτή τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.

Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών ως εξής:

- Έκδοση  Τ.Π.-Δ.Α. και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή του λογισμικού (εγκατάσταση και καλή λειτουργία αυτού).

- Έκδοση Τ.Π.Υ και εξόφληση αυτού με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και της τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού η οποία θα ολοκληρωθεί σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του λογισμικού.

Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Προδιαγραφές Γεωδαιτικού Σταθμού

Οι απαραίτητες προδιαγραφές του συστήματος συνοψίζονται στα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες:

Γωνιακή ακρίβεια τουλάχιστον 5’’ και ανάγνωση γωνιών τουλάχιστον ανά 1cc.

Μέτρηση αποστάσεων χωρίς πρίσμα τουλάχιστον 800 μέτρων.

Μέτρηση αποστάσεων με πρίσμα τουλάχιστον 5.5 χλμ.

Ατέρμονες σερβοκινούμενους κινητήρες.

Αυτόματη παρακολούθηση στόχου από το χρήστη, χωρίς να απαιτείται σκόπευση από το χρήστη.

Δυνατότητα μέτρησης σε όλων των τύπους τους παθητικούς στόχους για την χρήση του σε εργασίες παρακολούθησης παραμορφώσεων και μικρομετακινήσεων (monitoring).

Δυνατότητα απόσπασης του τρικοχλίου του.

Ενσωματωμένη κάμερα για αποτυπώσεις με παράλληλη λήψη φωτογραφιών για φωτογραμμετρική απόδοση αντικειμένου.

Δυνατότητα λειτουργίας του οργάνου χωρίς την χρήση καλωδίων σύνδεσης (π.χ. γεωδαιτικός σταθμός – χειριστήριο, στυλεός ρομποτικού συστήματος).

Αυτόματο διπλό αντισταθμιστή οριζοντίωσης, με προειδοποιητικό σήμα-ένδειξη εξόδου από το εύρος λειτουργίας καθώς και δυνατότητα απενεργοποίησης του αντισταθμιστού.

Ενσωματωμένη διαδικασία κλεισίματος σφαλμάτων δεικτών θεοδολίχου (καθετότητα αξόνων) από το χειριστή.

Δυνατότητα μέτρησης σε ενεργό πρίσμα.

Ομοαξονικό φωτεινό στίγμα σκόπευσης (Laser Pointer) με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας και απενεργοποίησης καθώς και ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού του σταυρονήματος.

Δυνατότητα λειτουργίας μέσης τιμής μέτρησης αποστάσεων με αριθμό μετρήσεων ορισμένο από τον χρήστη.

Απευθείας εισαγωγή σταθεράς πρίσματος χωρίς προσθαφαιρέσεις από το χρήστη.

Δυνατότητα διατήρησης του προσανατολισμού και μετά το σβήσιμο του οργάνου.

Ο σταθμός να συνοδεύεται από ασύρματο χειριστήριο, το οποίο θα διαχειρίζεται πλήρως το σύνολο των λειτουργιών του οργάνου.

Το χειριστήριο θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αποτύπωσης σημείων, γραμμών και επιφανειών με εισαγωγή-χρήση βιβλιοθήκης χαρακτηριστικών (attributes) για την μεταφορά αυτών σε GIS. Επίσης, να έχει δυνατότητα γραφικής απεικόνισης στοιχείων προς χάραξη.

Απαιτείται δυνατότητα εισαγωγής αρχείων (διανυσματικών ή μη). Τα αρχεία να εμφανίζονται είτε σαν υπόβαθρο (background) είτε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και ανάκτησης των πληροφοριών που περιέχουν.

Απαιτείται το χειριστήριο να διαθέτει εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 1 GB και δυνατότητα χρήσης λειτουργικού συστήματος Windows.

Το χειριστήριο θα πρέπει να διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT.

Θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα χρήσης ελληνικών χαρακτήρων.

Η μονάδα ελέγχου (χειριστήριο) θα πρέπει να έχει ενσωματωμένα βοηθητικά προγράμματα πεδίου για βασικές εφαρμογές όπως :

Πρόγραμμα κωδικοποίησης σημείων που αποτυπώνονται

Πρόγραμμα προσδιορισμού σημείου μέσω τομών (Εμπροσθοτομία)

Πρόγραμμα προσδιορισμού συντεταγμένων στάσης μέσω πολλαπλής οπισθοτομίας με υπολογισμό σφαλμάτων, δυνατότητα να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις μετρήσεις, υπολογισμός με συντελεστή κλίμακας, υπολογισμός τυπικής απόκλισης

Πρόγραμμα χάραξης σημείων σε δύο ή τρείς διαστάσεις, με 3 μεθόδους και έλεγχο των αποτελεσμάτων

Πρόγραμμα μετασχηματισμού συντεταγμένων ενός ή περισσοτέρων σημείων.(στροφή, κλίμακα, μετάθεση)

Πρόγραμμα υπολογισμού παραμέτρων μεταξύ σημείων που έχουν αποτυπωθεί, ακτινικά, διαδοχικά και εκ των υστέρων

Πρόγραμμα καταβιβασμού υψομέτρων σημείων

Πρόγραμμα πύκνωσης γνωστής ή άγνωστης ευθυγραμμίας ή τόξου και χάραξης παράλληλων (forepoling), καταγραφής και ελέγχου των αποτελεσμάτων

Πρόγραμμα υπολογισμού εμβαδών, όγκου εκσκαφών, κλπ

Πρόγραμμα υπολογισμού σημείου, όταν δεν είναι δυνατή η απευθείας σκόπευση (κρυφά σημεία)

Πρόγραμμα αυτόματης εκτέλεσης περιόδων γωνιών με συνόρθωση στάσης, έλεγχος δικτύων

Πρόγραμμα υπολογισμού γεωμετρικών κατασκευών σημείων, τομών ευθειών, τομών κύκλων

Παράλληλη λήψη φωτογραφιών κατά την διαδικασία των μετρήσεων.

Λειτουργία βίντεο με απευθείας σκόπευση από την οθόνη του χειριστηρίου.

Ο σταθμός θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό επεξεργασίας γραφείου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να έχει την δυνατότητα κοινής επίλυσης δεδομένων τόσο από το δορυφορικό σύστημα GPS όσο και από το δορυφορικό σύστημα Glonass

Να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον Vista, Windows 2000, XP Home, XP Professional,Server 2003, και να παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης θέσης με όλες τις τεχνικές εντοπισμού GPS διπλής συχνότητας

Να παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης θέσης με όλες τις τεχνικές εντοπισμού GPS διπλής συχνότητας.

Δυνατότητα εισαγωγής-εξαγωγής αρχείων Rinex, καθώς και εξόδου αναφορών για κάθε εργασία που εκτελείται.

Δυνατότητα προγραμματισμού εργασιών από το γραφείο (τόπος εργασιών, αριθμός δορυφόρων, χρόνος εργασίας κλπ.)

Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων, επεξεργασίας βάσεων με αυτόματη επιλογή βάσεων προς επίλυση και έλεγχους.

Δυνατότητα ελέγχου κλεισίματος τριγώνων/πολυγώνων.

Δυνατότητα επίλυσης δικτύων, αλλαγής συστημάτων αναφοράς (datum), και προγραμματισμού μετρήσεων.

Δυνατότητα μεταφοράς προς το χειριστήριο σημείων, ευθυγραμμιών, καμπυλών.

Δυνατότητα επιλογής τοπικού συστήματος αναφοράς που έχει καταχωρηθεί από τον χρήστη.

Δυνατότητα αυτόματου μετασχηματισμού συντεταγμένων σε οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς.

Δυνατότητα επιλογής μοντέλου γεωειδούς.

Εισαγωγή υποβάθρου σε Raster μορφή για ψηφιοποίηση και συνόρθωση.

Αυτόματη απόδοση δηλαδή χαρακτηριστικών σημείων π.χ. όρια ιδιοκτησιών, πρανή, δίκτυα (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), άξονες (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών κ.λ.π.).

Δυνατότητα δημιουργίας DTM και υψομετρικών καμπυλών με εισαγωγή πρανών, breakline, υπολογισμούς χωματισμών κ.λ.π.).

Δυνατότητα σχεδιασμού οδού και μεταφοράς προς το χειριστήριο στοιχείων χάραξης.

Δυνατότητα εξόδου αποτελεσμάτων σε format όπως dxf, ascii και άλλα ώστε να είναι ανακτήσιμα από όλα τα γνωστά CAD και GIS συστήματα

Δυνατότητα αυτόματης ιεράρχησης ενιαίας επίλυσης δεδομένων στατικού, κινηματικού εντοπισμού (post processing kinematic & RTK)

Δυνατότητα αυτόματης αναγωγής κινηματικών μετρήσεων μετά από επίλυση στατικών με ΜΕΤ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

- Πίνακας 1. Οικονομική Προσφορά

| Α/Α | Εξοπλισμός | Σύνολο |
| --- | --- | --- |
| 1 | Γεωδαιτικός σταθμός |  |
|  | Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α |  |
|  | Φ.Π.Α |  |
|  | Γενικό Σύνολο |  |