|  | ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος & Μήλου 1- 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ

Τηλέφωνο : 210 53.85.174                                                      		Αιγάλεω 12/09/2014

Fax:  210-53.85.185							Αριθμ.Πρωτοκ.: 5463

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eee@teiath.gr , gban@teiath.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΙΚΤΕΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ» (ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 ΤΡΟΦΙΜΑ / ΠΟΤΑ) ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  11ΣΥΝ_2_704»

#### Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων» (θεματικός τομέας προτεραιότητας: 2 Τρόφιμα / Ποτά), που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»  με κωδικό  11ΣΥΝ_2_704» προκηρύσσει, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανα ομάδα ειδών για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των σαράντα εννέα χιλιάδων € (49.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

#### Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ» ΕΣΠΑ (2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Κωδικολόγιο ειδών : 24931250-6, 33141400-4,33192500-7, 33696500-0, 33793000-5,38437110-1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου ή αναδόχων για την «Προμήθεια αναλωσίμων».

Προσφορά μπορεί να υποβληθεί για μία ομάδα ή για περισσότερες ομάδες. Η υποβολή προσφορών για όλα τα είδη της ομάδας είναι υποχρεωτική και θεωρείται απαράβατος όρος της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές οι οποίες θα αναφέρονται σε λιγότερα είδη από αυτά που περιλαμβάνει μία ομάδα δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα κατά ομάδα θα απορρίπτεται.

Άρθρο 2 – Είδος Διαγωνισμού

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών.

Άρθρο 3 – Προϋπολογισμός

#### Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των σαράντα εννέα χιλιάδων € (49.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ποσό χωρίς Φ.Π.Α 39.837,39 €.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός για κάθε ομάδα ειδών είναι ο εξής :

Ομάδα 1: Αναλώσιμα μικροβιολογικών αναλύσεων

Προϋπολογισμός ομάδας: 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Ποσό χωρίς Φ.Π.Α 8.130,08 €)

Ομάδα 2: Αναλώσιμα μοριακής βιολογίας

Προϋπολογισμός ομάδας: 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Ποσό χωρίς Φ.Π.Α 12.195,12 €)

Ομάδα 3: Αναλώσιμα χημικών αναλύσεων

Προϋπολογισμός ομάδας: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Ποσό χωρίς Φ.Π.Α 4.065,04 €)

Ομάδα 4: Αντιδράσεις αλληλούχησης DNA, γονιδιωματικής και τρανσκριπτομικής ανάλυσης

Προϋπολογισμός ομάδας: 19.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Ποσό χωρίς Φ.Π.Α 15.447,15 €)

Άρθρο 4 – Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Άρθρο 5 – Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο

Ο ανωτέρω διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το οποίο ενδεικτικά οριοθετείται από τα εξής:

#### 1.Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).

#### 2.Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» συμπληρωματικά και αναλογικά ως προς τα ζητήματα που συμβιβάζονται με τη φύση του αντικειμένου της διακήρυξης.

#### 3.Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και της λοιπής νομοθεσίας περί προμηθειών.

#### 4.Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

#### 4.Τον Ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνητικών & Επιμορφωτικών Έργων του ΤΕΙ-Αθήνας – Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων.

5.Την με αριθμό 12/05-06-2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ-Αθήνας με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.

Άρθρο 6 – Δημοσιότητα

Η περίληψη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού

- Θα αναρτηθεί  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και

- Στάλθηκε για δημοσίευση στο ΕΒΕΑ στις 12/09/2014.

Το τεύχος της προκήρυξης αναρτήθηκε για δημοσίευση στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ-Αθήνας στη διεύθυνση http://www.teiath.gr.

Άρθρο 7 – Ημερομηνία και Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων μέχρι και την Τρίτη 30/09/2014 και ώρα 11.00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής).

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 29/09/2014 και ώρα 14.30 μ.μ.

Η Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης  η οποία ορίστηκε για το σκοπό αυτό από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Αναθέτουσας Αρχής θα συνεδριάσει δημόσια στους χώρους του ΤΕΙ-Αθήνας την Τρίτη 30/09/2014 και ώρα 11.30 π.μ., προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των προσφορών. Εάν κατά την εκπνοή του χρόνου υποβολής προσφορών υπάρχουν στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ενδιαφερόμενοι για κατάθεση προσφοράς, που προσήλθαν πριν τη λήξη του χρόνου υποβολής αλλά δεν κατέθεσαν την προσφορά τους λόγω του πλήθους των προσφερόντων, ο χρόνος υποβολής προσφορών παρατείνεται για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την παραλαβή των προσφορών αυτών.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Άρθρο 8 – Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού- Προθεσμίες – Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από την έδρα της αναθέτουσας αρχής Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ-Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος, Τ.Κ. 12210, Αιγάλεω, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 π.μ – 14.00 μ.μ. Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teiath.gr.

Η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικά υπεύθυνο κ. Γ.Μπανίλα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gban@teiath.gr.

Άρθρο 9 – Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 2513/1997 (Α΄139) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά (Ν.2286/95 αρθ. 4. παρ.1.) και ασχολούνται σε τομείς ή άλλες συναφείς δραστηριότητες με το περιοεχόμενο του παρόντος διαγωνισμού. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο αν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 10 – Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, ξεχωριστά από τους φακέλους Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Α) Στην περίπτωση νομικών προσώπων με μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) :

- Αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης τους.

- Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

Στην περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. :

-ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας και αντίγραφο του τελευταίου εν ισχύ (κωδικοποιημένου) καταστατικού της εταιρείας.

- ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

- Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων :

- Έναρξη επιτηδεύματος.

Β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

1. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση και κατέχουν όλες τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, τις οποίες μπορούν να θέσουν στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής, μόλις τους ζητηθεί.

2. Δεν έχουν καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

3. Δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικός συμβιβασμός.

4. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα.

και ότι η υποβαλλόμενη προσφορά

1. Συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή.

Γ.  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

1. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

2. Είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Όπου γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση ως δικαιολογητικό, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η θεώρηση γνησίου υπογραφής  και ότι η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 3, Ν. 4250/2014).

Σε περίπτωση που στη χώρα ενός συμμετέχοντος ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του, στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η δήλωση αυτή θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον συμμετέχοντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

Σημειώνεται ότι, εκτός από πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα δημοσίων εγγράφων, γίνονται αποδεκτά και τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά και απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα  ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο (άρθρο 1, Ν. 4250/2014 - ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014).

Άρθρο 11 – Τρόπος Σύνταξης Προσφορών – Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα σε φάκελο με την ένδειξη:

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ:…………………

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή ΑΝΑΔΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ »

στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων» (θεματικός τομέας προτεραιότητας: 2 Τρόφιμα / Ποτά), στο πλαίσιο της Πράξης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»  με κωδικό  11ΣΥΝ_2_704»

Πρωτοκόλλου Διακήρυξης:5463/12-09-2014

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Τρίτη  30/09/2014 και ΩΡΑ 11.30 π.μ.

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Μέσα στον ενιαίο φάκελο θα περιέχεται ένας φάκελος με την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» και ένας φάκελος με την ένδειξη «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς».

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει την προσφορά η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς, ο οποίος θα συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας. Στον πίνακα οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εμφανίζεται το συνολικό κόστος της προσφοράς για κάθε είδος. Ο πίνακας οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζει την τελική τιμή του προσφερόμενου προϊόντος μετά από πιθανές εκπτώσεις. Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ.

Άρθρο 12 – Ισχύς Προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για (120) εκατόν είκοσι ημέρες  από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τριάντα (30) ημέρες . Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ΠΔ118/2007.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

Άρθρο 13 – Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από  την  Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και των έλεγχο αυτών. Κατά την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας, θα έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, αν το επιθυμούν.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της προς τον ανάδοχο, γραπτός εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Οι όροι της προκήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί ρητά επί ποινή αποκλεισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης με ειδικά αιτιολογημένη κρίση της δύναται κατ΄ εξαίρεση να μην αποκλείσει προσφορά ή υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισμού. Κατάχρηση δικαιώματος εκ μέρους υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόμιμες κυρώσεις.

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.

Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους σε τρείς φάσεις:

α) Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών συμμετοχής

Ελέγχεται, επί ποινή αποκλεισμού, εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει προσκομίσει τα οριζόμενα στο «Άρθρο 10 – Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  της παρούσα διακήρυξης.

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης.

β) Αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών

Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών των υποψήφιών αναδόχων, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, της παρούσας προκήρυξης.

Ολοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην προκήρυξη είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Προσφορές που δεν πληρούν τις οριζόμενες προδιαγραφές έστω και σε ένα (1) είδος/ ομάδα απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης.

γ) Αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών

Η  Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών και συντάσσει τον πίνακα οικονομικής κατάταξης των διαγωνιζόμενων με βάση τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιμή της προμήθειας προ ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων.

Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμένουν σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.

Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα προκήρυξη.

δ) Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»  ο οποίος θα περιέχει :

- Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.

- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού συντάσσει το τελικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται στην Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ την κατακύρωση του Διαγωνισμού. Η απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (στην οποία διαβιβάζονται τα πρακτικά αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης), για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κοινοποιείται σε όλους τους υποψήφιους Αναδόχους.

Άρθρο 14 – Απόρριψη προσφορών

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- δεν περιέχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής

- είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

- παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.

- έχουν χρόνο ισχύος Προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο.

- έχουν χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.

- δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.

- παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ του Πινάκα Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς

Προσφορές που απορρίπτονται για οποιοδήποτε από τους ανωτέρω λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 15: Ματαίωση Διαγωνισμού

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη.

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 16: Εναλλακτικές Προσφορές

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17: Κατακύρωση – Υπογραφή Σύμβασης – Χρόνος & Τόπος Παράδοσης

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού  μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού και ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση, (ειδοποίηση μέσω FAX ή e-mail ) στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο/αναδόχους. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση.

Ο ανάδοχος/οι ανάδοχοι στους οποίους κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθουν σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς μειοδότης προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Π.2. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). Η αναθέτουσα αρχή  έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με την χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς.

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής έως και την 30/04/2015 με δυνατότητα παράτασης χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού.

ΑΡΘΡΟ 18: Παράδοση – Παραλαβή των ειδών

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ-Αθήνας και συγκεκριμένα στους χώρους που θα του υποδειχθούν από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την εκάστοτε παραγγελία.

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται στην εξής διεύθυνση:

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ Οινολογίας

ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,  ΑΙΓΑΛΕΩ 12210

ΤΗΛ. 210-53.85.533 (κ.Μπανίλας)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών γίνεται από Επιτροπή αρμόδια για την παραλαβή η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι ο προμηθευτής έχει εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις συντάσσει πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (ή απόρριψης) στο οποίο θα αναφέρονται οι ποσότητες των ειδών, η συμφωνία τους με τις σχετικές προδιαγραφές και ότι τα είδη αυτά ευρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση απόρριψης του είδους από την επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27, παρ. 4 και 5 του Π.∆. 118/2007

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρο 26, 27  και 28 του ΠΔ 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 19: Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την παραλαβή των αναλωσίμων ειδών και τη σύνταξη  πρωτοκόλλου από την αρμόδια για το σκοπό αυτό οριζόμενη επιτροπή. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος από τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ και εφόσον προσκομιστούν τα οριζόμενα από τον Κ.Φ.Α.Σ και τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνητικών & Επιμορφωτικών Έργων του ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. Αθήνας παραστατικά και δικαιολογητικά:

1) Τιμολόγιο

2) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (Εάν απαιτείται)

3) Απόδειξη είσπραξης

4) Εξουσιοδότηση

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Αθήνας δεν θα εξοφλήσει τιμολόγιο που δεν είναι σύμφωνο με τους παραπάνω όρους.

Φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις καθώς και η κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων βαρύνουν τον Ανάδοχο (Ν. 4013/2011).

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνει στα εξής στοιχεία:

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 28 ΑΙΓΑΛΕΩ 12210

Α.Φ.Μ. 090077522 , Δ.Ο.Υ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΤΗΛ. 210-53.85.717

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων»

ΑΡΘΡΟ 20: Προσωπικό Αναδόχου

Ο κάθε ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 21: Ανωτέρα Βία

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 22: Υποχρεώσεις Αναδόχου

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Λειτουργίας. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των ειδών μέχρι την παραλαβή τους.

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, πλην όσων έχει δηλώσει στην προσφορά του, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 23: Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 24: Ενστάσεις

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ118/2007 και εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων η οποία εισηγείται για την αποδοχή ή την απόρριψη στην Αναθέτουσα Αρχή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο ΠΔ 118/2007.

Επισυνάπτονται:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας προκήρυξης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

Δήμος Τριάντης

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Ομάδα 1: Αναλώσιμα μικροβιολογικών αναλύσεων

Προϋπολογισμός ομάδας: 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

| Α/Α | Είδος | Προδιαγραφές | Συσκευασία | Ποσότητα | ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ρύγχη πλαστικά (Tips) 10-200μl | Ρύγχη πλαστικά, κίτρινα, για πιπέτα GILSON, 10-200μl, autoclavable | 500 τεμ./ συσκ. | 100 | ΝΑΙ |
| 2 | Σωληνάρια μικροφυγοκέντρου | σωληνάρια μικροφυγοκέντρου με ενσωματωμένο καπάκι 1,5ML, ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -80°C έως +121°C, Free of detectable DNase, RNase, human DNA, Non-Pyrogenic. | 500 τεμ./ συσκ. | 500 | ΝΑΙ |
| 3 | Σωληνάρια πολυπροπυλενίου 50 ml | σωληνάρια πολυπροπυλενίου 50 ML, διαστάσεων 30,0/115 MM, τύπου falcon, με βιδωτό πώμα, αποστειρωμένα, Dnase free, RNAse free, human DNA free, non pyrogenic, non cytotoxic. | 20 τεμ./ συσκ. | 300 | ΝΑΙ |
| 4 | Σωληνάρια πολυπροπυλενίου 15 ml | σωληνάρια πολυπροπυλενίου 15 ML, διαστάσεων 17,0/120 MM, τύπου falcon, με βιδωτό πώμα, αποστειρωμένα, Dnase/RNAse/human DNA free, non pyrogenic, non cytotoxic. | 100 τεμ./ συσκ. | 50 | ΝΑΙ |
| 5 | Ρύγχη πλαστικά (Tips) 0,5-10μl | ρύγχη πλαστικά, άσπρα, διαβαθμισμένα για πιπέτα GILSON P-2, P-10, 0,5-10μl, αποστειρώσιμα και ανθεκτικά έως +140°C περίπου. | 1.000 τεμ./ συσκ. | 10 | ΝΑΙ |
| 6 | Τρυβλία πετρί | τρυβλία πετρί, με εγκοπές, διαστάσεων 94,0/15 MM, 20 τεμ/συσκ, machine sterilized | 20 τεμ/συσκ | 1.000 | ΝΑΙ |
| 7 | SEMI-MICRO-CUVETTE, 3 ML | SEMI-MICRO-CUVETTE, 3 ML, πολυστυρενίου, διαστάσεων 10,0/45 MM. | 100 τεμ./ συσκ. | 10 | ΝΑΙ |
| 8 | Σωληνάρια CRYO'S | σωληνάρια CRYO'S, 2 ML, διαστάσεων 12,5/46 MM, αυτοστεκούμενα, με εξωτερικό βιδωτό πώμα, διάφορα χρώματα, Dnase free, RNAse free, human DNA free, non pyrogenic, non cytotoxic. | 100 τεμ./ συσκ. | 25 | ΝΑΙ |
| 9 | DISPOSABLE BAGs | DISPOSABLE BAG, από πολυπροπυλένιο, για αποστείρωση σε αυτόκαυστο, διαστάσεων 600/780 MM, συσκευασία των 100 τεμ. | 100 τεμ./ συσκ. | 5 | ΝΑΙ |
| 10 | Σωληνάρια αποθήκευσης καλλιεργειών | Σωληνάρια PP 2ml, skirted base, χωρίς πώμα. Autoclavable at 121o C, για αποθήκευση καλλιεργειών. | 500 τεμ./ συσκ. | 2 | ΝΑΙ |
| 11 | Πώματα για σωληνάρια PP 2ml | Πώματα συμβατά με τα σωληνάρια PP 2ml | 500 τεμ./ συσκ. | 2 | ΝΑΙ |
| 12 | Θρεπτικό μέσο Bacteriological Peptone | Bacteriological Peptone, υλικό σε σκόνη, υψηλής θρεπτικής αξίας που χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια ιδιαίτερα απαιτητικών μικροοργανισμών. Προϊόν ενζυματικής πέψης πρωτεϊνών ζωικών ιστών. | 500 g | 2 | ΝΑΙ |
| 13 | Θρεπτικό μέσο LB | LB-Medium - Powder according to Lennox | 1 kg | 5 | ΝΑΙ |
| 14 | Cryoboxes | Cryoboxes -χάρτινα, για αποθήκευση καλλιεργειών, ανθεκτικότητα σε -80C, να περιλαμβανει διαχωριστικα 100 θεσεων | 1 τεμάχιο | 150 | ΝΑΙ |
| 15 | Γάντια μεγάλα | ΓΑΝΤΙΑ LATEX MEDIUM | 100 τεμ./ συσκ. | 50 | ΝΑΙ |
| 16 | Γάντια μέτρια | ΓΑΝΤΙΑ LATEX LARGE | 100 τεμ./ συσκ. | 50 | ΝΑΙ |
| 17 | Γάντια μικρά | ΓΑΝΤΙΑ LATEX SMALL | 100 τεμ./ συσκ. | 50 | ΝΑΙ |
| 18 | PLATE Κυτταροκαλλιέργειας - 24 WELL | TC-PLATE 24 WELL, STERILE, WITH LID, IND. PACKED | 1 Τεμάχιο | 100 | ΝΑΙ |
| 19 | PLATE Κυτταροκαλλιέργειας -12 WELL | TC-PLATE 12 WELL, STERILE, WITH LID, IND. PACKED | 1 Τεμάχιο | 100 | ΝΑΙ |

Ομάδα 2: Αναλώσιμα μοριακής βιολογίας

Προϋπολογισμός ομάδας: 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

| Α/Α | Είδος | Προδιαγραφές | Συσκευασία | Ποσότητα | ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κιτ για απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 400ml (midi preps). | Κιτ για απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 400ml (midi preps). Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με χρωματογραφία ιονανταλλαγής Η στήλη να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η διαδικασία να μην διαρκεί περισσότερο από 30 min. Να περιλαμβάνεται φίλτρο ώστε το lysate να μπορεί να φορτωθεί απευθείας στην στήλη. Να περιλαμβάνει ρυθμιστικό διάλυμε λύσης με Lyse control ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της αποτελεσματικής και πλήρης εξουδετέρωσης. Να επιτυγχάνεται μεγάλη ταχύτητα ροής. Τυπική απόδοση DNA: 400 μg Να παρέχει υψηλής καθαρότητας πλασμιδιακό DNA κατάλληλο και για transfection Να περιλαμβάνει κολόνες με ένθετο φίλτρο, όλα τα απαραίτητα buffers και RNase A Nα διατίθεται σε συσκευασία των 100 απομονώσεων | Kit/ 100 preps | 1 | ΝΑΙ |
| 2 | Κιτ απομόνωσης DNA από αντίδραση PCR ή πήκτωμα αγαρόζης/250 αντιδράσεις | Καθαρισμός PCR προϊόντος και gel extraction να επιτυγχάνονται με το ίδιο kit χρησιμοποιώντας το ίδιο buffer. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 15 λεπτά. Να παρέχει υψηλή ανάκτηση DNA ακόμα και από πολύ μικρά κομμάτια (>65 bp) Να επιτυγχάνεται πλήρης απομάκρυνση των primers. Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης (μικρότεροι από 20 μl) και μέχρι 100 μl. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Να είναι δυνατή η απομόνωση ssDNA και SDS-containing samples Να περιλαμβάνει διάλυμα δέσμευσης του DNA με δείκτη pH για βέλτιστη απόδοση του kit. Να περιλαμβάνει κολόνες, και όλα τα απαραίτητα buffers Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 καθαρισμών | Kit/ 250 preps | 3 | ΝΑΙ |
| 3 | Κιτ για γρήγορη απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 10ml (minipreps). | Κιτ για γρήγορη απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 10ml (minipreps). Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχει DNA με τυπική απόδοση έως και 40 μg. Ο όγκος έκλυσης να μην είναι μεγαλύτερος των 50μl. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR,transformation, restriction analysis. Να περιλαμβάνει Plasmid κολόνες, collection tubes, όλα τα απαραίτητα buffers και RNase A Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων | Kit/ 250 preps | 3 | ΝΑΙ |
| 4 | Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από πληθώρα αρχικών δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat & ιούς. | Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από πληθώρα αρχικών δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat & ιούς. Από αρχικό όγκο ιστού 1-25mg / 102 – 107 κύτταρα. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns Να παρέχει DNA με τυπική απόδοση 20-35μg Ο όγκος έκλουσης να είναι 60-100μl Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Να περιλαμβάνει κολόνες, κολόνες συλλογής, Lysis Buffer T1, Buffer B1,Buffer B2, Wash Buffer BW, Wash Buffer B5, Elution Buffer BE, Proteinase K, Proteinase Buffer PB Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων | Kit/ 250 preps | 2 | ΝΑΙ |
| 5 | Κιτ για απομόνωση total RNA από < 5 x 106 cultured cells, < 109 bacterial cells, up to 108 yeast cells, < 30 mg tissue | Κιτ για απομόνωση total RNA από < 5 x 106 cultured cells, < 109 bacterial cells, up to 108 yeast cells, < 30 mg tissue. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA: A260/280 : 1.9-2.1 Να παρέχεται υψηλής συγκέντρωσης RNA: 14 µg from 106 HeLa cells, 70 µg from 109 bacterial cells Ο όγκος έκλουσης να είναι 40 – 100 μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά. Η συσκευασία να περιλαμβάνει DNase για ενδεχόμενη on-column απομάκρυνση DNA και φίλτρα (shredders) για αποτελεσματική ομογενοποίηση και μείωση του ιξώδους. Κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων | Kit/ 250 preps | 1 | ΝΑΙ |
| 6 | Ανασυνδυασμένη Taq DNA Πολυμεράση | Taq DNA Πολυμεράση, ανασυνδυασμένη, από θερμόφιλο βακτηριακό στέλεχος, Thermus aquaticus strain . Να έχει συγκέντρωση 5 units/ml. Να συνοδεύεται από 10Χ Reaction buffer C χωρίς Mg2+ & 10Χ Reaction buffer D χωρίς Mg2 & Mg 25mM. Σε συσκευασία των 1000 units | FL/ 1000 Units | 6 | ΝΑΙ |
| 7 | Πολυμεράση τεχνολογίας Hot Start, κατάλληλη για πολλαπλασιασμό δύσκολων templates | Πολυμεράση τεχνολογίας Hot Start, κατάλληλη για πολλαπλασιασμό δύσκολων templates. Να παρουσιάζει μεγάλη ανεκτικότητα σε κοινούς PCR αναστολείς. Να δίνει προϊόντα PCR με poly-A tails κατάλληλα για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: cloning, sequencing, restriction analysis. Στην συσκευασία να περιλαμβάνονται dNTPs. Η συσκευασία να περιλαμβάνει: 500 units πολυμεράσης 5x HotStart Buffer A with MgCl2 5x HotStart Buffer B with MgCl2 5x HotStart GC Buffer with MgCl2 5x Enhancer 1 25 mM MgCl2 dNTP Mix (10 mM each nucleotide) | FL/ 500 Units | 2 | ΝΑΙ |
| 8 | Πολυμεράση υψηλής πιστότητας | Πολυμεράση υψηλής πιστότητας (Error rate:< 2,8 x 10-7 ) Να έχει πιστότητα 100 φορές περισσότερη από την απλή Taq Να είναι κατάλληλη για δύσκολες περιοχές Να είναι κατάλληλη για ενίσχυση μεγάλων τμημάτων (έως 15 Kb) Να είναι κατάλληλη για γρήγορες αντιδράσεις Η συσκευασία να περιλαμβάνει: 250 units πολυμεράσης 5x High Fidelity Buffer with MgCl2 5x High Fidelity GC Buffer with MgCl2 25 mM MgCl2 dNTP Mix (10 mM each nucleotide) | FL/250 units | 1 | ΝΑΙ |
| 9 | Real Time PCR mix με SYBR Green | Να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα Να έχει μεγάλο εύρος και γραμμικότητα Να είναι κατάλληλο για ανίχνευση low copy genes. Nα περιλαμβάνει hot-start πολυμεράση με αντίσωμα , SYBR Green fluorescent dye, MgCl2, dNTPs και σταθεροποιητές (2Χ). Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά χρωστική αναφοράς ROX. | Kit/ 1000 reactions | 3 | ΝΑΙ |
| 10 | Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR | Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR Να είναι κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1 μ g Το Kit να περιλαμβάνει : Αντίστροφη μεταγραφάση, Reaction buffer με dNTPs & Mg Oligo dT Primer Random 6 mers RNase free H2O Dilution buffer για real time PCR Σε συσκευασία για 200 αντιδράσεις. | Kit/ 200 reactions | 3 | ΝΑΙ |
| 11 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 3000bp. Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 500bp και 1500bp. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels (να περιλαμβάνει loading dye). Να επαρκεί για 500 minigels | Fl/ 5 x 50 μg | 2 | ΝΑΙ |
| 12 | dNTPs set 4 x 40μmoles, 100mM | Set των dATP, dCTP, dGTP, dTTP Να παρέχονται σαν set τεσσάρων ξεχωριστών σωληναρίων, συγκέντρωσης 100mM, 40μmoles το κάθε ένα | 4x400μl | 2 | ΝΑΙ |
| 13 | Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων (εκκινητών) , σε scale 50nmol, καθαρισμένα με HPLC. Να δοθεί τιμή ανά βάση | Ανά βάση | 2.000 | ΝΑΙ |
| 14 | Αγαρόζη | Να διαλύεται εύκολα και να δημιουργεί γέλη σε σύντομο χρόνο. Απαλλαγμένη από DNAses και RNAses. Σε συσκευασία των 500gr | 500gr | 3 | ΝΑΙ |
| 15 | Σύστημα διήθησης με filter tubes για απομόνωση DNA, RNA και βιομορίων | Σύστημα διήθησης με filter tubes για απομόνωση DNA, RNA και βιομορίων. To φίλτρο να είναι φτιαγμένο από 100% borsilicate -glass (GF) με μέγεθος πόρων 0,4μ. H συσκευασία να περιλαμβάνει 100 στήλες με φίλτρο (filter tubes) και 100 σωληνάρια υποδοχής (receiver tubes) των 2.0ml. Να χωρούν 800μl δείγματος. H διαδικασία να πραγματοποιείται ταχύτατα. | Pack/ 100 Filter + 100 Receiver-Tubes | 2 | ΝΑΙ |
| 16 | Μεμονωμένες κολώνες για απομόνωση πλασμιδιακού DNA | Μεμονωμένες κολώνες για απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 10ml (minipreps) Spin columns με τεχνολογία Silica Membrane Σε συσκευασία των 50 τεμαχίων | 50 preps | 2 | ΝΑΙ |
| 17 | Αγαρόζη σε ταμπλέτες | Αγαρόζη σε ταμπλέτες. Να διαλύεται εύκολα και να δημιουργεί γέλη σε σύντομο χρόνο. Απαλλαγμένη από DNAses και RNAses. Να είναι molecular biology grade. Να δίνει απόδοση διαχωρισμού από 250 bp έως 23 kb. Μια ταμπλέτα σε 50ml buffer να δίνει 1% γέλη αγαρόζης. | 200 tablets | 1 | ΝΑΙ |
| 18 | Χρωστική μη τοξική για χρώση νουκλεϊκών οξεών σε πηκτώματα αγαρόζης | Χρωστική μη τοξική για χρώση νουκλεϊκών οξεών σε πηκτώματα αγαρόζης.Να μην είναι μεταλλαξιογόνα.Να είναι λιγότερο τοξική. Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή του. Να μην θεωρείται τοξικό απόβλητο.Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρώση του πηκτώματος είτε με την ενσωμάτωση του σε αυτό κατά την παρασκευή του πριν την ηλεκτροφόρηση, είτε με τη χρώση του πηκτώματος μέσω της εμβάπτισης σε διάλυμα της χρωστικής μετά την ηλεκτροφόρηση Να έχει τουλάχιστον την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό (υπεριώδη πηγή διέγερσης, σύστημα φωτογράφησης) που χρησιμοποιείται και το βρωμιούχο αιθίδιο καθώς και εξοπλισμό βασισμένο στην τεχνολογία LED. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 ml | 1ml | 2 | ΝΑΙ |
| 19 | Λυοφιλοποιημένα αντιδραστήρια για DNA transfection. | Αντιδραστήρια σε λυοφιλοποιημένη μορφή για DNA transfection . Κατάλληλο για χρήση με τις περισσότερες κυτταρικές σειρές. Να είναι κατά το δυνατόν μη κυτταροτοξικό. Να έχει υψηλή απόδοση. Η ποσότητα του αντιδραστηρίου σε κάθε tube να έχει βελτιστοποιηθεί για ένα μοναδικό φρεάτιο ενός πλακιδίου 6 φρεατίων. Οι επιμολύνσεις να μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου στην παρουσία ορού. Να διατίθεται σε συσκευασία για 4 επιμολύνσεις | Kit/4 transfections | 1 | ΝΑΙ |
| 20 | Σωληνάρια 0,1ml για Real Time PCR με επίπεδο καπάκι | Σωληνάρια για Real Rime PCR , όγκου 0,1 ml, με πολύ λεπτά τοιχώματα και με επίπεδο καπάκι. Να είναι απαλλαγμένα από DNase, RNase, πυρετογόνους παράγοντες, λιπαντικά, χρωστικές και βαρέα μέταλλα. Να έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό εξάτμισης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελάχιστος όγκος 5μl για την αντίδραση. | 1000 Tubes | 2 | ΝΑΙ |
| 21 | Σωληνάρια 0,1ml σε οκτάδες για Real Time PCR με επίπεδα μεμονωμένα καπάκια, χαμηλού προφίλ | Σωληνάρια 0,1ml σε οκτάδες για Real Time PCR με επίπεδα μεμονωμένα καπάκια, χαμηλού προφίλ, με πολύ λεπτά τοιχώματα. Να είναι απαλλαγμένα από DNase, RNase, πυρετογόνους παράγοντες, λιπαντικά, χρωστικές και βαρέα μέταλλα. Να είναι συμβατά με τα ακόλουθα μηχανήματα: ABI StepOne, StepOne Plus, Biorad CFX Να διατίθενται σε συσκευασία των 120 οκτάδων | 120 strip tubes and caps | 2 | ΝΑΙ |
| 22 | Δοικιμαστικά στικ για την τιτλοδότηση lenti - ιιών | Δοκιμαστικά στικ για την επιβεβαιώση lentiviral packaging reactions, τιτλοδότηση lenti – ιών Να είναι γρήγορη η διαδικασία και να μην διαρκεί πάνω από 10 λεπτά. Να απαιτείτε μόνο 20μl υπερκείμενου για να πραγματοποιηθεί η δοκιμασία. Σε συσκευασία των 20 δοκιμασίων | Pack/20tests | 1 | ΝΑΙ |

Ομάδα 3: Αναλώσιμα χημικών αναλύσεων

Προϋπολογισμός ομάδας: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

| Α/Α | Είδος | Προδιαγραφές | Συσκευασία | Ποσότητα | ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mεθανόλη | Methanol analytical grade ACS, min 99,8% | 2.5 lt | 4 | ΝΑΙ |
| 2 | Μεθανόλη HPLC | Methanol HPLC BASIC, min 99,9% | 2.5 lt | 4 | ΝΑΙ |
| 3 | Υδροχλωρικό οξύ | Hydrochloric acid 36,5-38%, ACS, BASIC | 2.5 lt | 2 | ΝΑΙ |
| 4 | Απιονισμένο νερό | Water gradient HPLC grade, max. 1μS/cm | 2.5 lt | 17 | ΝΑΙ |
| 5 | Ακετόνη | Acetone ACS BASIC, min 99,5% | 2.5 lt | 3 | ΝΑΙ |
| 6 | Χλωροφόρμιο | Chloroform analytical grade, stabilized with ethanol, ACS, Reag.Ph Eur, 99-99,6% | 2.5 lt | 1 | ΝΑΙ |
| 7 | Θειϊκό οξύ | Sulfuric acid ISO BASIC, 95-98% | 2.5 lt | 2 | ΝΑΙ |
| 8 | Triton-X | Triton X-100 molecular biology grade, min 98%, DNASES/RNASES/Proteases non detected | 50ml | 1 | ΝΑΙ |
| 9 | β-Μερκαπτοαιθανόλη | 2-Mercaptoethanol molecular biology grade, min 99%, DNASE/RNASE/Protease non detected | 50ml | 2 | ΝΑΙ |
| 10 | Βρωμιούχο αιθίδιο | Ethidium bromide solution 10 mg/ml | 10ml | 2 | ΝΑΙ |
| 11 | Φαινόλη-Χλωροφόρμιο-Ισοαμυλική | Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol 25:24:1 Saturated with 10 mM Tris, pH 8.0, 1 mM EDTA. | 100ml | 3 | ΝΑΙ |
| 12 | Οξικό Κάλιο | Potassium acetate, reagent grade ACS, min 99% | 1kg | 2 | ΝΑΙ |
| 13 | Χλωριούχο κάλιο | Potassium chloride, reagent grade, Reag. Ph Eur, min 99,5% | 1kg | 2 | ΝΑΙ |
| 14 | Sodium lauryl sulfate | Sodium lauryl sulfate molecular biology grade, min 99%, DNASE/RNASE non detected | 50gr | 2 | ΝΑΙ |
| 15 | Οξικό Νάτριο | Sodium acetate trihydrate, reagent grade ACS, ISO, Reag. Ph Eur, 99,5-101% | 1kg | 2 | ΝΑΙ |
| 16 | Χλωριούχο Νάτριο | Sodium chloride reagent grade ACS, ISO Reag. Ph Eur, min 99,5% | 1kg | 2 | ΝΑΙ |
| 17 | Υδροξείδιο του Νατρίου | Sodium hydroxide pellets, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur, min 99,0% | 1kg | 2 | ΝΑΙ |
| 18 | Κιτρικό νάτριο | Tri-Sodium citrate dihydrate, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur, min 99,5% | 250gr | 2 | ΝΑΙ |
| 19 | Σουκρόζη | D (+)- Saccharose (Sucrose) molecular biology grade, DNASE/RNASE/Prottease non detected | 1kg | 2 | ΝΑΙ |
| 20 | Πρωτεϊνάση Κ | Proteinase K | 200mg | 2 | ΝΑΙ |
| 21 | BSA | Bovine serum albumin, lyophilized powder, crystallized, ≥98.0% (GE) | 1gr | 2 | ΝΑΙ |
| 22 | CTAB | Hexadecyltrimethylammonium bromide ( CTAB) for molecular biology, ≥99% | 100gr | 3 | ΝΑΙ |
| 23 | Αιθανόλη | Ethanol 99 % denatured with 1 % MEK p.A. | 2.5 L | 5 | ΝΑΙ |
| 24 | Φαινόλη | Phenol equilibrated, stabilized | 500 ml | 5 | ΝΑΙ |

Ομάδα 4: Αντιδράσεις αλληλούχησης DNA, γονιδιωματικής και τρανσκριπτομικής ανάλυσης

Προϋπολογισμός ομάδας: 19.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

| Α/Α | Είδος | Προδιαγραφές | Συσκευασία | Ποσότητα | ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit για ενίσχυση γενομικών βιβλιοθηκών για NGS | Kit για ενίσχυση γενομικών βιβλιοθηκών για Next Generation Sequencing. Να περιέχει υψηλής πιστότητας πολυμέραση η οποία να επιτρέπει την βελτιωμένη ενίσχυση των GC περιοχών και ΑΤ περιοχών του γονιδιώματος, να έχει βέλτιστη κάλυψη της αλληλουχίας. Η υψηλής πιστότητας πολυμεράση να έχει πιστότητα 100 φορές περισσότερη από την απλή Taq και error rate:< 2,8 x 10-7) Να περιέχει HiFi HotStart DNA 2X PCR master mix ( dNTPs, reaction buffer, και Mg2+ σε τελική συγκέντρωση 2.5 mM Σε συσκευασία των 250 αντιδράσεων των 50μl | 250 x 50μl αντιδράσεις | 3 | ΝΑΙ |
| 2 | Kit για δημιουργία RNA-Seq βιβλιοθηκών | Kit για δημιουργία RNA-Seq βιβλιοθηκών Κατάλληλο για 100 ng έως 4μg ολικού RNA Με ειδικότητα που φτάνει το 99% καθώς και πολύ υψηλή ποιότητα αλληλουχίας. Να είναι συμβατό με μηχανήματα. Να περιέχει όλα τα ρυθμιστικά διαλύματα και ένζυμα που απαιτούνται για την poly (Α) δέσμευση και την κατασκευή stranded mRNA-Seq βιβλιοθηκών. Σε συσκευασία των 24 αντιδράσεων | 24 reactions | 1 | ΝΑΙ |
| 3 | Kit για ποσοτικοποιήση βιβλιοθηκών για NGS | Kit για ποσοτικοποίηση βιβλιοθηκών για Next Generation Sequencing το οποίο να περιέχει DNA Standards 1 - 6 (80 µL το καθένα), 10X Primer Premix (1 mL), 2X SYBR FAST Universal (5 mL), and 50X ROX High/Low (200 µL το καθένα). Σε συσκευασία για 500 αντιδράσεις. | 500 reactions | 2 | ΝΑΙ |
| 4 | Kit για ενίσχυση γενομικών βιβλιοθηκών για NGS | Kit για ενίσχυση γενομικών βιβλιοθηκών για Next Generation Sequencing με την μέθοδο Real Time PCR. Να περιέχει υψηλής πιστότητας πολυμέραση η οποία να επιτρέπει την βελτιωμένη ενίσχυση των GC περιοχών και ΑΤ περιοχών του γονιδιώματος, να έχει βέλτιστη κάλυψης της αλληλουχίας. Να περιέχει 1 x 1.25 ml HiFi HotStart Real-Time PCR Master Mix (2X) και 4 x 1.5 ml Fluorescent Standards Σε συσκευασία για 250 x 50μl αντιδράσεις | 250 x 50μl αντιδράσεις | 6 | ΝΑΙ |
| 5 | Kit για δημιουργία cDNA κατάλληλα για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας και ποσοτικοποίηση με NGS | Kit για δημιουργία cDNA κατάλληλα για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας και ποσοτικοποίηση Next Generation Sequencing.. Να είναι κατάλληλο για αρχικό υλικό από ένα κύτταρο έως 1000 κύτταρα ή πολύ χαμηλές ποσότητες ολικού RNA (10 pg-10 ng). Να περιέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια. Να είναι κατάλληλο για όγκους δείγματος 1-9μl. Να είναι συμβατό με μηχανήματα Illumina HiSeq, MiSeq, and Genome Analyzer. Σε συσκευασία για 12 αντιδράσεις. | Kit/12 reactions | 1 | ΝΑΙ |
| 6 | Kit για σύνθεση cDNA με το οποίο πραγματοποιείται αποτελεσματική ενσωμάτωση γνωστών αλληλουχιών σε αμφότερα τα άκρα του cDNA | Kit για σύνθεση cDNA με το οποίο πραγματοποιείται αποτελεσματική ενσωμάτωση γνωστών αλληλουχιών σε αμφότερα τα άκρα του cDNA κατά τη διάρκεια της σύνθεση του. Να παρέχει μεγαλύτερη ειδικότητα, χαμηλότερο background και αυξημένη απόδοση. Να παρέχει cDNA κατάλληλο για Next Generation Sequencing. Να είναι κατάλληλο για αρχικές ποσότητες δείγματος 1-2 ng ολικού RNA. Σε συσκευασία για 10 αντιδράσεις | Kit/10 reactions | 2 | ΝΑΙ |
| 7 | Kit το οποίο να παρέχει μία μέθοδο για την σύνθεση υψηλής ποιότητας, πλήρους μήκους cDNA βιβλιοθήκών. | Kit το οποίο να παρέχει μία μέθοδο για την σύνθεση υψηλής ποιότητας, πλήρους μήκους cDNA βιβλιοθήκών. Να είναι κατάλληλο για ποσότητα 50 ng ολικού RNA ή poly Α + RNA. Το κιτ προσφέρει επιλογή από δύο διαφορετικές μεθόδους για την σύνθεση του cDNA (cDNA Synthesis by Long Distance (LD) PCR, cDNA Synthesis by Primer Extension). Να μην απαιτείται adaptor ligation για την σύνθεση του cDNA και την κλωνοποιήση. | Kit | 1 | ΝΑΙ |
| 8 | Κιτ για απομόνωση total RNA από πολύ μικρούς όγκους δειγμάτων ακόμα και από ένα κύτταρο ή 0.1 mg ιστού. | Κιτ για απομόνωση total RNA από πολύ μικρούς όγκους δειγμάτων ακόμα και από ένα κύτταρο ή 0.1 mg ιστού. Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας και υψηλής συγκέντρωσης RNA. Ο όγκος έκλουσης να είναι 5 – 20 μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 45 λεπτά. Η συσκευασία να περιλαμβάνει DNase για ενδεχόμενη on-column απομάκρυνση DNA. Κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays Να περιλαμβάνει Lysis Buffer RA1 ,Wash Buffer RA2 ,Wash Buffer RA3, Membrane Desalting Buffer, Reaction Buffer for rDNase, rDNase, RNase-free, Carrier RNA, Reducing Agent TCEP RNase-free H2O, Φίλτρα (Shredders) Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων | Kit/ 50 preps | 3 | ΝΑΙ |
| 9 | Κιτ για απομόνωση total RNA από < 5 x 106 cultured cells, < 109 bacterial cells, up to 108 yeast cells, < 30 mg tissue | Κιτ για απομόνωση total RNA από < 5 x 106 cultured cells, < 109 bacterial cells, up to 108 yeast cells, < 30 mg tissue. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA: A260/280 : 1.9-2.1 Να παρέχεται υψηλής συγκέντρωσης RNA: 14 µg from 106 HeLa cells, 70 µg from 109 bacterial cells Ο όγκος έκλουσης να είναι 40 – 100 μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά. Η συσκευασία να περιλαμβάνει DNase για ενδεχόμενη on-column απομάκρυνση DNA και φίλτρα (shredders) για αποτελεσματική ομογενοποίηση και μείωση του ιξώδους. Κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων | Kit/ 250 preps | 3 | ΝΑΙ |
| 10 | Κιτ για απομόνωση miRNA από < 107 cultured cells, < 30mg human/ animal tissue , < 50mg plant tissue | Να έχει τη δυνατότητα απομόνωσης μικρού RNA (<200b), μικρού (<200b) και μεγάλου (>200b) σε δύο κλάσματα ή total RNA (μικρού και μεγάλου) σε ένα κλάσμα. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχεται υψηλής συγκέντρωσης RNA: 10 µg small RNA, 95 µg large RNA from 107 HeLa cells Ο όγκος έκλουσης να είναι 30 – 100 μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 45 λεπτά. Η συσκευασία να περιλαμβάνει DNase για ενδεχόμενη on-column απομάκρυνση DNA και φίλτρα (shredders) για αποτελεσματική ομογενοποίηση και μείωση του ιξώδους. Κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, chip hybridization Για 50 preparations (ή 25 & 25 preparations στην περίπτωση απομόνωσης μικρού (<200b) και μεγάλου (>200b) RNA σε δύο κλάσματα). Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων | Kit/ 50 preps | 3 | ΝΑΙ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας Συμπλήρωσης Οικονομικής Προσφοράς

ΟΜΑΔΑ ….

| Α/Α | Περιγραφή Είδους | Μονάδα μέτρησης | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Τιμή με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |