|  | ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ |  |
| --- | --- | --- |

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1- 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ

Τηλέφωνο : 210-53.85.717-174                                                 Αιγάλεω : 05-02-2014

Fax:  210-53.85.185                                                                              Αριθμ. Πρωτοκ.: 689

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eee@teiath.gr

#### Το ΤΕΙ Αθήνας προκηρύσσει

Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την «Προμήθεια Eξοπλισμού» προϋπολογισμού έως του ποσού των <30.000,00> € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του έργου με κωδικό 11ΣΥΝ_8_1466 και τίτλο «Συνεργία για την αειφόρο ανάπτυξη και ασφάλεια των ελληνικών τουριστικών παραλιών», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ – ΕΣΠΑ 2007 – 2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και από εθνικούς πόρους.

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Αθήνας Αγίου Σπυρίδωνος 28 και Μήλου 1, 2ος όροφος καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00-14.00 ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Ε.Ι Αθηνών- www.teiath.gr .

Για τυχόν διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση pdrak@teiath.gr.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν (αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο) ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευντικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος 28 , 122 10 Αιγάλεω μέχρι και την Τετάρτη 19/02/2014 και ώρα 12:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 12.30 π.μ. από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στο Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος 28 και Μήλου 1 (2ος Όροφος), 122 10 Αιγάλεω.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα σε φάκελο με την ένδειξη: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Υποέργου  με τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ» - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011.

Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιέχεται ένας φάκελος με την ένδειξη ”Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς” και ένας φάκελος με την ένδειξη ”Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς”. Σε κάθε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και πιο συγκεκριμένα για κάθε προσφερόμενο είδος:

| Α. | Τεχνικές Προδιαγραφές |
| --- | --- |
| 1. | Όνομα/κατασκευαστής |
| 2. | Συνοπτική αναφορά/περιγραφή |
| 3. | Aναλυτική προσφερόμενη σύνθεση/modules |
| 4. | Tεχνική περιγραφή (τεχνικά χαρακτηριστικά/προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών) |
| Β. | Χρονοδιάγραμμα (χρόνος παράδοσης) |
| Γ. | Τεχνική Υποστήριξη & Κάλυψη |
| 1. | Συντήρηση (περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών) |
| 2. | Τεχνική υποστήριξη (περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών) |
| 3. | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους |

Επίσης, στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιέχονται:

Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος (σε περίπτωση νομικού προσώπου, του κατά νόμον εκπροσώπου του) της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία δηλώνονται ότι:

Α. Ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του – σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης – έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Β. 1. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, 2. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσει να είναι εγγεγραμμένος μέχρι και την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Παραστατικό εκπροσώπησης. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

Επισυνάπτεται  (και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) «Πίνακας  Τεχνικών Προδιαγραφών».

Η προσφερόμενη τιμή θα παραμένει σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η πληρωμή θα γίνει μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και τη σύνταξη πρωτοκόλλου από αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος από τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ και εφόσον προσκομιστούν τα οριζόμενα από τον ΚΦΑΣ και τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνητικών & Επιμορφωτικών Έργων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Αθήνας παραστατικά και δικαιολογητικά:

1) Τιμολόγιο

2)Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

3)Απόδειξη είσπραξης

4)Έγγραφο εξουσιοδότησης (όπου απαιτείται)

5) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ έκδοσης όχι πρίν του εξαμήνου από την ημερομηνία πληρωμής

Φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Αθήνας δεν θα εξοφλήσει τιμολόγιο που δεν είναι σύμφωνο με τους παραπάνω όρους.

Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια, οι φόροι κ.λπ. βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις παρακάτω λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές και θα βαθμολογηθεί με βαθμό από 80 ως 100 με βάση τα ακόλουθα βαθμολογούμενα στοιχεία.

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή μπορεί να αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο κόστος μεταφοράς εγκατάστασης, εκπαίδευσης κ.λ.π.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν το 100% των ειδών ανά ομάδα, είτε το 100% για το σύνολο των ομάδων.

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με βάση τον ακόλουθο Πίνακα 1:

| Ομάδα | Στοιχεία Αξιολόγησης | Συντελεστής βαρύτητας στοιχείων | Συντελεστής βαρύτητας ομάδας |
| --- | --- | --- | --- |
| Α | Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης Α1. Συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές. | 75% | 70% |
| Β | Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης Β1. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Β2. Χρόνος Παράδοσης και Εγκατάστασης | 20% 5% | 30% |

Πίνακας 1

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την Βαθμολογία της:

Λ = Συγκριτική ΤιμήΣταθμισμένη Βαθμολογία

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (ως προς τον τελικό λόγο Λ) μίας ή περισσοτέρων προσφορών, επικρατέστερη θεωρείται αυτή με τον μεγαλύτερο τεχνικό βαθμό Λ.

Επισημαίνεται ότι, αν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης διαπιστωθεί πως κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις δηλωθείσες από τον προμηθευτή ιδιότητες, για τις οποίες βαθμολογήθηκε, η προσφορά απορρίπτεται, πέραν του ότι τίθεται θέμα αναξιοπιστίας για το συγκεκριμένο προμηθευτή (ανειλικρινής προσφορά).

Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.

Για κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και τη σύμβαση ο προμηθευτής υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης

του Ειδικού Λογαριασμού

Δήμος Τριάντης

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

- ΟΜΑΔΑ #1

- Οπτικός καταγραφέας κατανομής SPM πεδίου

- Σύστημα καταγραφής της κατακόρυφης (κατά βάθος) κατανομής  αιωρούμενου υλικού (SPM) στη θάλασσα.

- Το σύστημα να αποτελείται από:

- 1) Όργανο καταγραφής παραμέτρων θαλασσινού νερού.

- Τεμάχιο Ένα (1)

- Να περιλαμβάνει:

- α) Τρεις οπτικούς αισθητήρες:

- Καταγραφέα Σκέδασης στα 650 nm.

- Αισθητήρα Φθορισμού στο ερυθρό

- Αισθητήρα Φθορισμού στο μπλε.

- β) Αισθητήρα Πίεσης για την αναφορά του βάθους πόντισης.

- γ) Εσωτερικό καταγραφέα δεδομένων και μπαταρίες για την αυτόνομη λειτουργία του.

- δ) Ειδικό καπάκι για προστασία των παραθύρων των αισθητήρων από βιορύπανση.

- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Αισθητήρες

- Μήκος κύματος σκέδασης SPM: 		650 nm
Πεδίο Μέτρησης:					0–5 m-1

Φθορισμός Chla (διέγερση/ανίχνευση):	470/695 nm
Πεδίο Μέτρησης:					0–50 µg/l

Φθορισμός CDOM(διέγερση/ανίχνευση): 	370/460 nm
Πεδίο Μέτρησης:					0–375 ppb

- Πίεση (Πεδίο Μέτρησης):			0-200 psi

- Ηλεκτρολογικά Δεδομένα

- Ανάλυση ψηφιακής εξόδου:		12 bit
Έξοδος RS-232:				19200 baud
Ρυθμός Δειγματοληψίας:			Πεδίο Μέτρησης: Εως 4 Hz

- Γραμμικότητα:				99% R²

- Εσωτερική Καταγραφή Δεδομένων:	Ναι
Εσωτερικές Μπαταρίες:			Ναι

- Βύσμα:					MCBH6M
Είσοδος:					7–15 VDC
Μνήμη Δεδομένων:			77000 δείγματα

- Περιβαλλοντικά Δεδομένα

- Πεδίο Θερμοκρασίας:		0 έως 30  οC
Βάθος:				600 μέτρα

- Mηχανολογικά δεδομένα

- Περίβλημα:				Συμπολυμερές ακετάλης

- 2) Καλώδιο για τη διαμόρφωση του Οργάνου παρακολούθησης ποιότητας  
 	θαλασσινού νερού.

- Τεμάχιο Ένα (1)

- 3) Καλώδιο για τη λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο.

- Τεμάχιο Ένα (1)

- Μήκος καλωδίου: 50 μέτρα.

- 4) Κατάλληλο μεταλλικό κλωβό για την προστασία του Οργάνου παρακολούθησης 
 	ποιότητας θαλασσινού νερού.

- Τεμάχιο Ένα (1)

- 5) Κατάληλλο Λογισμικό για τη διαμόρφωση του Οργάνου παρακολούθησης ποιότητας    
 	θαλασσινού νερού και τη συλλογή των δεδομένων.

- Τεμάχιο Ένα (1)

- Διαμορφωτής δέσμης

- Σύστημα που διαμορφώνει οπτική δέσμη με μηχανική παρεμπόδιση (optical chopper)

- Το σύστημα να αποτελείται από:

- Μοτέρ Τεμάχιο ένα (1)

- εναλασσόμενοι δίσκοι σχισμών Τεμάχια πέντε (5)

- Μονάδα ελέγχου με τροφοδοσία Τεμάχιο ένα (1)

- Προδιαγραφές

- Εύρος συχνοτήτων: 			5Hz έως 20 kHz

- Σταθερότητα συχνότητας: 		> ±0.1 της τιμής στο 10 - 100% της μέγιστης συχνότητας

- Ρύθμιση συχνότητας:	με επιλογέα της μονάδας ελέγχου  και με εξωτερική τάση DC σε είσοδο BNC

- Έξοδος σήματος αναφοράς:		5V HCT TTL παλμός μέσω BNC

Προϋπολογισμός ομάδας:  €26.850,00

- ΟΜΑΔΑ #2

Notebook πεδίου (3 τεμάχια)

1ο Τεμάχιο

Διαγώνιος Οθόνης 13.3"

Ανάλυση 1366 x 768

Intel Core i7  3687U vPrο  2.10 GHz  (ή ταχύτερος)

Μνήμη 8 GB

Σκληρός Δίσκος 256 GB SSD

Wireless Lan (802.11a/b/g/n) WIFIN

Bluetooth

Θύρα Ethernet10/100/1000 Mbps

UMTS/HSDPA 3G in

Card Reader

2xUSB 2.0

1xUSB 3.0

1xVGA out

1xHDMI out

Λειτουργικό Σύστημα Windows 7 Professional 64 Bit

Βάρος 1.15 kg

2ο Τεμάχιο

Διαγώνιος Οθόνης 15.6"

Ανάλυση 1366 x 768

Επεξεργαστής Intel Core i5 3230M  2.60 GHz   2 πυρήνες  (ή ταχύτερος)

Μνήμη 6 GB

Σκληρός Δίσκος 256 GB  SSD

Οπτικό Μέσο DVD±RW

Wireless Lan (802.11a/b/g/n) WIFIN

Bluetooth

Θύρα Ethernet 10/100/1000 Mbps

Card Reader

2xUSB 2.0

2xUSB 3.0

VGA out

1xHDMI out

Λειτουργικό Σύστημα

Windows 8.1 64 Bit

Βάρος 2.2 kg

3ο Τεμάχιο

Διαγώνιος Οθόνης 14"

Ανάλυση 1366 x 768

Επεξεργαστής Intel Core i5  2450M  2.50 GHz  (ή ταχύτερος)

Μνήμη 6 GB

Σκληρός Δίσκος 120 GB  SSD

Οπτικό Μέσο DVD±RW

Wireless Lan (802.11a/b/g/n) WIFIN

Bluetooth

Θύρα Ethernet   10/100/1000 Mbps

Card Reader

1xUSB 2.0

2xUSB 3.0

1xHDMI out

Λειτουργικό Σύστημα Windows 8.1 64 Bit

Βάρος 2.2 kg

Κάμερα δράσης πεδίου (1 τεμάχιο)

Ποιότητα εγγραφής Full HD

Ανάλυση Φωτογραφίας 16:9 2.1 MP

Wifi

Βάρος μικρότερο από 70 gr

Καρέ ανά δευτερόλεπτο 30 fps

Υποστήριξη αρχείων εικόνας H.264  MPEG-4

τεχνολογία Steady Shot

Παρελκόμενα

αδιάβροχη θήκη  έως και 60 m κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας

Αδιάβροχο σετ στερέωσης της στο κεφάλι

Βάση Στερέωσης Τιμονιού

microSD  χωρητικότητας 32 GB  Class 10

Προϋπολογισμός ομάδας: € 3.150,00