|  | ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ |  |
| --- | --- | --- |

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1- 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ

Τηλέφωνο : 210-53.85.717-712                                             Αιγάλεω  : 27-06-2013

Fax:  210-53.85.185                                                                        Αριθμ. Πρωτοκ.: 3976

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eee@teiath.gr, ar3res@teiath.gr

#### Το ΤΕΙ Αθήνας προκηρύσσει

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων για την «Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων» προϋπολογισμού έως του ποσού των <8.600,00> € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ III - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ-Αθήνας» MIS  379389 Υποέργο 14  με τίτλο «Εκτίμηση της αντιμικροβιακής δράσης των κλασμάτων της μαστίχας πριν και μετά τον εγκλωβισμό τους σε λιποσωμικούς φορείς με στόχο την επιμήκυνση του χρόνου ζωής και την βελτιστοποίηση βιολογικών δράσεων & οργανοληπτικών χαρακτηριστικών προϊόντων γάλακτος». Το έργο  υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διάθεση της προκήρυξης του διαγωνισμού γίνεται από το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Αθήνας Αγίου Σπυρίδωνος -122 10 - Αιγάλεω, 1ος όροφος καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00-14.00 ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Ε.Ι Αθηνών- www.teiath.gr .

Για τυχόν διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις jtsaknis@teiath.gr, ar3res@teiath.gr

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. ταχυδρομικώς, με εκπρόσωπο ) στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος 28 , 122 10 Αιγάλεω μέχρι και την  Παρασκευή 12-07-2013 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε φάκελο με την ένδειξη: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ III - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ».

Μέσα στον φάκελο θα περιέχεται ένας φάκελος με την ένδειξη «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» και ένας φάκελος με την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς”.

Οι Προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών βρίσκονται στο παράρτημα Ι της παρούσης προκήρυξης.

Οι προσφερόμενες  τιμές θα παραμένουν σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται να προσφέρουν είτε για το σύνολο των ειδών είτε μεμονωμένα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί  άπαξ και θα γίνει στην εξής διεύθυνση:

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΕΡΜΑ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ – 43100 – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΤΗΛ. 2441-76454 (Εσ. 103)

Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης, η ασφάλεια, οι φόροι κ.λπ. βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνει ως εξής:

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 28 ΑΙΓΑΛΕΩ 12210

Α.Φ.Μ. 090077522 , Δ.Ο.Υ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΤΗΛ. 210-53.85.717

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΥΠΟΕΡΓΟ 14

Η πληρωμή θα γίνει μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και τη σύνταξη πρωτοκόλλου από αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος από τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ και εφόσον προσκομιστούν τα οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ και τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνητικών & Επιμορφωτικών Έργων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Αθήνας παραστατικά και δικαιολογητικά:

1)Δελτίο Αποστολής –Τιμολόγιο

2)Αποδεικτικό φορολογικής  και ασφαλιστικής ενημερότητας

3)Απόδειξη είσπραξης

4)Εξουσιοδότηση εάν απαιτείται.

Φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Αθήνας δεν θα εξοφλήσει τιμολόγιο που δεν είναι σύμφωνο με τους παραπάνω όρους.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος (για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας κάθε είδους) σύμφωνα με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Μιχαήλ Μπρατάκος

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

|  |  | ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | Θρεπτικό υλικό DMEM | Dulbecco's Modified Eagle Medium (D-MEM) (1X), liquid (High Glucose), with L-Glutamine, 4500 mg/L D-Glucose, 110 mg/L Sodium Pyruvate, CE/IVD 500mL | 6 τεμ |
| 2 | Θρεπτικό υλικό RPMI | RPMI-1640 Medium With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, 500mL | 6 τεμ |
| 3 | FBS | Fetal Bovine Serum non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture 500mL | 1 τεμ |
| 4 | Fibronectin | Fibronectin, human 1mg (Fibronectin from human plasma lyophilized powder, suitable for cell culture), 1mg | 1 τεμ |
| 5 | PBS solution | Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline With MgCl2 and CaCl2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, 6 Χ 500ML | 1 συσκ |
| 6 | PBS tablets ph 7,4 | One tablet dissolved in 200 mL of deionized water yieldS 0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride and 0.137 M sodium chloride, pH 7.4, at 25 °C. 100 tablets | 1 συσκ |
| 7 | Trypsin/EDTA | Trypsin, 0.25% (1X), with 2.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA, without calcium, magnesium (liquid) 500ml | 2 συσκ |
| 8 | Trypan Blue | Trypan blue 0.4% solution, 100mL | 1 συσκ |
| 9 | DMSO | Dimethylsulfoxide (DMSO), Sequanal grade, 950mL | 2 συσκ |
| 10 | Ethanol 100% | Ethanol absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC), ≥98% (GC), 2,5L | 4 συσκ |
| 11 | Water cell culture grade | Water cell culture grade 6 Water, Cell Culture Grade, Endotoxin-free (< 0.005 EU/mL), Deionized, Distilled, 0.1 µm Sterile Filtered, 6x500ml | 2 συσκ |
| 12 | Αγαρόζη | Agarose For routine use , 500g | 1 συσκ |
| 13 | Tris base | Trizma® base Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline 1kg | 1 συσκ |
| 14 | EDTA | Ethylenediaminetetraacetic acid BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration), 500g | 1 συσκ |
| 15 | Penicillin/Strept | Penicillin/Strept 100mL | 2 τεμ |
| 16 | CuSO4 | Copper(II) sulfate ReagentPlus®, ≥99%, 100g | 1 τεμ |
| 17 | Boric acid | BORIC ACID PRO ANALYSIS 1kg | 1 τεμ |
| 18 | TBA | 2-Thiobarbituric acid ≥98% | 1 τεμ |
| 19 | Sterilized LDL | Lipoprotein, low density from human plasma lyophilized powder, 5mg | 1 τεμ |
| 20 | Κεφαλή για φιαλίδια φυγόκεντρου 0,5 ml | Adapter for 0.5 mL micro- centrifuge tubes + 0.6 ml Microtainer, set of 6 | 1 τεμ |
| 21 | Πιπέτες 20μL, 200μL, 1000μL μεταβλητού όγκου | Πιπέτες 20μL, 200μL, 1000μL 1. Να διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό ώστε να μειώνεται σημαντικά η δύναμη που ασκεί ο χρήστης κατα τη διαδικασία του πιπεταρίσματος 2. Να εκτελούν αυτόματη απόρριψη του ρύγχους μέσω ξεχωριστού κομβίου 3. Το σώμα της πιπέτας να είναι κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής, ανθεκτικό στα χημικά πλαστικό υλικό, το οποίο επιπλέον να αποτρέπει τη θερμότητα του χεριού να επηρεάζει τον όγκο του πιπεταρίσματος 4. Κωδικοποίηση με διαφορετικό χρώμα στο έμβολο ρύθμισης του όγκου για εύκολη αναγνώριση 5. Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη της πιπέττας να μπορούν να λυθούν εύκολα, έτσι ώστε οι μηχανισμοί του να είναι προσιτοί για την επισκευή και τον καθαρισμό τους 6. Το κάτω μέρος της πιπέτας να μπορεί να αποστειρωθεί 7. Να προσφέρονται σετ τριών πιπεττών μεταβλητού όγκου που να καλύπτουν τους όγκους 10-100-1000 και 20-200-1000 8. Τα κιτ να περιλαμβάνουν ρύγχη, μεμονωμένα στηρίγματα για τις πιπέττες καθώς και οδηγίες χρήσης των πιπεττών 9. Το σημείο εφαρμογής της πιπέττας με το ρύγχος για την πιπέττα των 10μl να έχει τη δυνατότητα να δεχτεί τόσο κοντά όσο και μακρυά ρύγχη 10. Να έχει IVD πιστοποίηση [σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία IVD directive 98/79/EC for In Vitro Diagnosis Medical Devices]. 11. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΙSO8655 12. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο service από τον κατασκευαστικό οίκο 13. Να εχουν Συστηματικό λάθος και τυχαίο λάθος όπως παρακάτω Μοντέλο; Όγκος (μL); Συστηματικό σφάλμα; Τυχαίο σφάλμα. Απόλυτη; Απόλυτη. (μL); S.D.(μL). 1-10 μl; Ελαχ. 1 5 Μεγ. 10; 0.025 0.075 0.100; 0,012 0.030 0.040. 2-20 μl; Ελαχ. 2 10 Μεγ. 20; 0.10 0.10 0.20; 0,03 0.05 0.06. 20-200μl; Ελαχ. 20 100 Μεγ. 200; 0.5 0.8 1.6; 0.20 0.25 0.30. 100-1000μl; Ελαχ. 100 500 Μεγ. 1000; 3 4 8; 0.6 1 1.5. | 3 τεμ |
| 22 | Tips για Πιπέτα 10μL | Ρύγχη πιπεττών 0,5-10μl, συσκ. 1000.τμχ | 4συσκ |
| 23 | Tips για Πιπέτα 200μL | Ρύγχη πιπεττών 2-200μl, συσκ. 1000.τμχ | 4συσκ |
| 24 | Tips για Πιπέτα 1000μL | Ρύγχη πιπεττών 100-1000μl, συσκ. 1000.τμχ | 4συσκ |
| 25 | Πλάκες κυτταροκαλλιεργειών 6 κυψ | Πλάκες κυτταροκαλλιεργειών 6 κυψελών με επίπεδο πυθμένα, αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία TC επεξεργασμένο, αποστειρωμένο, 5 πακέτα, 100/ πακέτο. (6 well plate cell culture, TC-Treated, Sterile, Bulk, 5/Pk, 100/case) | 1 πακ |
| 26 | Πλάκες κυτταροκαλλιεργειών 24 κυψ | Πλάκες κυτταροκαλλιεργειών 24 κυψελών TC επεξεργασμένο, αποστειρωμένο, 80/ πακέτο. (24 well plate cell culture, 80/Pk) | 1 πακ |
| 27 | Ορολογικές πιπέτες 5mL | Ορολογικές πιπέτες 5mL, Plastic Wrap, 50/Pk, 200/case | 5 συσκ |
| 28 | Ορολογικές πιπέτες 10mL | Ορολογικές πιπέτες 10mL, Plastic Wrap, 50/Pk, 200/case | 5 συσκ |
| 29 | Ορολογικές πιπέτες 25mL | Ορολογικές πιπέτες 25mL, Plastic Wrap, 50/Pk, 200/case | 1 συσκ |
| 30 | Pipetting units | Pipetting units | 2 συσκ |
| 31 | PCR tubes 0,5 mL | Σωληνάρια τύπου Eppendorf 0,5 ml, συσκ. 1000τμχ | 4 συσκ |
| 32 | PCR tubes 1,5 mL | Σωληνάρια τύπου Eppendorf 1,5 ml, συσκ. 1000τμχ | 4 συσκ |
| 33 | Αποξυστικά κυττάρων | Cell-scraper μήκους 18cm σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία, 100 τμχ | 2 συσκ |
| 34 | Γάντια Latex | Γάντια Latex S, M, L, XL χωρίς πούδρα 100τμχ/πακέτο | 4συσκ |
| 35 | Αιμοκυτταρόμετρο | Αιμοκυτταρόμετρο | 2τεμ |
| 36 | Cell Growth Determination Kit | Cell Growth Determination Kit, MTT based | 1τεμ |
| 37 | Στατω για 4 διαφορετικά μεγέθη φιαλιδίων (0.5 , 1.5, 15, 50 mL) | 4-WAY ΣΤΑΤΩ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ (neon blue, green, pink, orange yellow) Bore holes-Ø 30 mm - 4 centrifuge tubes 50 ml Bore holes-Ø 17 mm - 12 centrifuge tubes 15 ml Bore holes-Ø 12 mm - 32 centrifuge tubes 1.5/2 ml Bore holes-Ø 8 mm - 32 centrifuge tubes 0.5/ml | 4 συσκ |
| 38 | Cryovials 2mL | Cryogenic Vial, Ext-Thread, 2.0 mL, Round, Self-Standing, 50/Pk, 500/Case | 1 συσκ |