|  | ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ |  |
| --- | --- | --- |

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1- 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ

Τηλέφωνο : 210-53.85.174					           Αιγάλεω :   09/01/2015

Fax:  210-53.85.185

Αριθμ. Πρωτοκ.:  81

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eee@teiath.gr

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων για την «Προμήθεια εξοπλισμού» [Υποέργο 48]  για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» MIS 379389

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων για την «Προμήθεια εξοπλισμού» [Υποέργο 48]  για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» προϋπολογισμού έως του ποσού των εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων € (62.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ποσό χωρίς Φ.Π.Α 50.975,61 €.

Το ανωτέρω έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Κωδικολόγιο ειδών (CPV) : 30213330-8, 30200000-1, 30232110-8

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού, είναι η επιλογή αναδόχου ή αναδόχων για την «Προμήθεια εξοπλισμού» ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

|  |  | ΟΜΑΔΑ 1. Σταθεροί H/Υ (Προϋπολογισμός ομάδας 24.700,00€. Ποσό χωρίς Φ.Π.Α 20.081,31 € ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΟΜΑΔΑ 2. H/Υ ειδικών εφαρμογών (Προϋπολογισμός ομάδας 11.500,00€. Ποσό χωρίς Φ.Π.Α 9.349,59 €) |  |
|  |  | ΟΜΑΔΑ 3. Φορητοί H/Υ (Προϋπολογισμός ομάδας 22.700,00 €. Ποσό χωρίς Φ.Π.Α 18.455,28 €) |  |
|  |  | ΟΜΑΔΑ 4. Πολυμηχανήματα - Εκτυπωτές (Προϋπολογισμός ομάδας 3.800,00 €. Ποσό χωρίς Φ.Π.Α 3.089,43 €) |  |

Οι προσφέροντες δύναται να καταθέσουν προσφορές για μία ομάδα ή και για το σύνολο των ομάδων, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η κάθε προσφορά θα αφορά στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας (100 %).

Άρθρο 2 – Είδος Διαγωνισμού

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Άρθρο 3 – Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων € (62.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ποσό χωρίς Φ.Π.Α 50.975,61 €.

Άρθρο 4 – Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι   της παρούσας,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 5 – Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο

- Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).

- Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

- Την με αριθμό Ε/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός ΕΠ 6, CCI: 2007GR05UP0002) της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

- Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις όπως ισχύει σήμερα».

- Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226/2011), Άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης».

- Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

- Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18/2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις».

- Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

- Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120/2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26-3-2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις και λοιπές ρυθμίσεις”.

- Της υπουργικής απόφασης αριθμ. 35130/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παράγραφος 1 τουΝ.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

- Το Ν.4281/2014 «Μέτρα Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

- Τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνητικών & Επιμορφωτικών Έργων του ΤΕΙ-Αθήνας – Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων.

- Την με αριθ. Πρωτ. 17037/13-10-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» με Κωδικό έργου MIS 379389, την με αριθμό πρωτοκόλλου 22409/28.12.2012 1η τροποποίηση, τη με αριθμό πρωτοκόλλου 15972/24.07.2013 2η τροποποίηση και τη με αριθμό πρωτοκόλλου 26189/17.12.2014 3η τροποποίηση η οποία και ισχύει.

- Την µε αριθ. 27/11-12-2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων € (62.700,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

- Τη με αριθμό 05/13-03-2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας σχετικά με τον ορισμό των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης, ενστάσεων και προσφυγών και παρακολούθησης και παραλαβής, κατόπιν κλήρωσης.

Άρθρο 6 – Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας στη διεύθυνση http://www.teiath.gr.

Περίληψη της διακήρυξης εστάλη για δημοσίευση:

- Στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο στις 09/01/2015

- Στην ιστοσελίδα  http://www.edulll.gr στις 09/01/2015

- Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Άρθρο 7 – Ημερομηνία και Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων (Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου1, Τ.Κ. 12243, Αιγάλεω)  μέχρι και  την  Πέμπτη 29/01/2015  και ώρα 11.00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής).

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού,  δηλαδή  μέχρι  την  Τετάρτη 28/01/2015  και ώρα 14.30 μ.μ.

Η Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης  η οποία ορίστηκε για το σκοπό αυτό από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Αναθέτουσας Αρχής θα συνεδριάσει την Πέμπτη  29/01/2015  και ώρα 11.30 π.μ., προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των προσφορών δημόσια στους χώρους του ΤΕΙ-Αθήνας. Εάν κατά την εκπνοή του χρόνου υποβολής προσφορών υπάρχουν στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ενδιαφερόμενοι για κατάθεση προσφοράς, που προσήλθαν πριν τη λήξη του χρόνου υποβολής αλλά δεν κατέθεσαν την προσφορά τους λόγω του πλήθους των προσφερόντων, ο χρόνος υποβολής προσφορών παρατείνεται για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την παραλαβή των προσφορών αυτών.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους.

Άρθρο 8 – Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού- Προθεσμίες – Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από την έδρα της               αναθέτουσας αρχής Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ-Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου1, Τ.Κ. 12243, Αιγάλεω, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 π.μ – 13.00 μ.μ.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.teiath.gr. Η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier).  Στην περίπτωση παραλαβής του τεύχους μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.

Γενικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από το Γραφείο του προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ (κα. Ε. Χονδροδήμα) τηλ.: 210-53.85.188, 210-53.85.712, FAX: 210-53.85.185 ή στο e-mail: secrarch@teiath.gr. και ar3res@teiath.gr.

Άρθρο 9 – Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί, οι κοινοπραξίες προμηθευτών που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 2513/1997 (Α΄139) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά (Ν.2286/95 αρθ. 4. παρ.1.) και ασχολούνται σε τομείς ή άλλες συναφείς δραστηριότητες με το περιεχόμενο του παρόντος διαγωνισμού. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά.  Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο αν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 10 – Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού μέσα στον Ενιαίο φάκελο της προσφοράς, ξεχωριστά από τους φακέλους Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, τα ακόλουθα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»:

Α) Στην περίπτωση νομικών προσώπων με μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) :

- Αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης τους.

- Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

Στην περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. :

-ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας και αντίγραφο του τελευταίου εν ισχύ (κωδικοποιημένου) καταστατικού της εταιρείας.

- ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

- Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων :

- Έναρξη επιτηδεύματος.

Β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

1. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση και κατέχουν όλες τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, τις οποίες μπορούν να θέσουν στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής, μόλις τους ζητηθεί.

2. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ 60/2007, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

3. Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

4. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

και ότι η υποβαλλόμενη προσφορά

5. Συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

6. Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή.

Θα γίνονται δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν μόνο για το σύνολο των ζητουμένων ειδών κάθε ομάδας.

Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμένουν σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε δύο αντίγραφα σε ένα εκ των οποίων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».

Όπου στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση ως δικαιολογητικό, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η θεώρηση γνησίου υπογραφής και ότι η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 3, Ν. 4250/2014).

Σε περίπτωση που στη χώρα του συμμετέχοντος ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Υπεύθυνη Δήλωση συμμετέχοντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του, στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η δήλωση αυτή θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον συμμετέχων εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

Σημειώνεται ότι, εκτός από πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα δημοσίων εγγράφων, γίνονται αποδεκτά και τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά και απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα  ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο (άρθρο 1, Ν. 4250/2014 - ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014).

Άρθρο 11 – Τρόπος Σύνταξης Προσφορών – Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα σε φάκελο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) με την ένδειξη:

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ:………………

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή ΑΝΑΔΟΧΩΝ

«Για τα είδη της ομάδας …..» ή «Για τα είδη των ομάδων …..»

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»  [Υποέργο 48] με κωδικό  MIS 379389,

Αρ. Πρωτοκόλλου Διακήρυξης:  81/09-01-2015

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πέμπτη 29/01/2015 και ΩΡΑ 11.30 π.μ.

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Μέσα στον ενιαίο φάκελο θα περιέχεται ένας φάκελος με την ένδειξη «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» και ένας φάκελος με την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς».

11.1 «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει την προσφορά η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

11.2«Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει, συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά για την ομάδα ….» και ο οποίος θα διατυπώνεται όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδος για κάθε προσφερόμενο είδος αλλά και το συνολικό κόστος ανά είδος.

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος μεταφοράς, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.

Οι τιμές θα αναγράφονται σε € με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό.

Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.

Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν.

Οι τιμές είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 12  – Κριτήριο Ανάθεσης

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά ομάδα ειδών.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

1) Η προσφερόμενη τιμή.

2) Η συμφωνία των προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της διακήρυξης.

3) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας.

4) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης, προμηθευτή, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα με βάση τα παραπάνω κριτήρια.

Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω:

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονομικών [τιμή, ήτοι στοιχείο (1)], κατατάσσονται σε δύο ομάδες.

Α. Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης, στην οποία περιλαμβάνεται το στοιχείο (2).

Β. Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία (3), (4).

Ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε ομάδα αντίστοιχα ορίζεται στον Πίνακα 1 του παρόντος άρθρου.

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή μπορεί να αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, εκπαίδευσης κ.λ.π.

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με βάση τον ακόλουθο Πίνακα 1:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

| Ομάδα | Στοιχεία Αξιολόγησης | Συντελεστής βαρύτητας στοιχείων | Συντελεστής βαρύτητας ομάδας |
| --- | --- | --- | --- |
| Α | Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης Α1. Συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές. | 75% | 75% |
| Β | Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης Β1. Παρεχόμενη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Β2. Χρόνος Παράδοσης των ειδών | 20% 5% | 25% |

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την Βαθμολογία της:

Άρθρο 12α. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από  την  Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών. Κατά την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας, θα έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, αν το επιθυμούν.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της προς τον ανάδοχο, γραπτός εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Οι όροι της προκήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί ρητά επί ποινή αποκλεισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης με ειδικά αιτιολογημένη κρίση της δύναται κατ΄ εξαίρεση να μην αποκλείσει προσφορά ή υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισμού. Κατάχρηση δικαιώματος εκ μέρους υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόμιμες κυρώσεις.

Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους ως εξής:

α) Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής

Ελέγχεται, επί ποινή αποκλεισμού, εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει προσκομίσει τα οριζόμενα στο «Άρθρο 10 – Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  της παρούσα διακήρυξης.

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης.

β) Αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών

Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών των υποψήφιών αναδόχων, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας προκήρυξης.

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης.

γ) Αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών

Αξιολογούνται τα στοιχεία των οικονομικών προσφορών, των υποψήφιων αναδόχων, που πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης στα προηγούμενα στάδια

Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμένουν σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού Πρακτικό με το οποίο εισηγείται την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών, υπολογίζοντας για τις προσφορές που προτείνονται ως αποδεκτές, τα αποτελέσματα βάσει του μικρότερου λόγου Λ ανά προσφερόμενη ομάδα και προτείνει τον ή τους προσωρινούς αναδόχους.

Άρθρο 13 – Απόρριψη προσφορών

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- δεν περιέχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής

- είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

- παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.

- δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.

Προσφορές που απορρίπτονται για οποιοδήποτε από τους ανωτέρω λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 14: Ματαίωση Διαγωνισμού

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

(1) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(2) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

(3) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

(4) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια.

Επίσης η αναθέτουσα αρχή δύναται να προβεί σε ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 15: Εναλλακτικές Προσφορές

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 16: Κατακύρωση – Υπογραφή Σύμβασης – Χρόνος & Τόπος Παράδοσης

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού  μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού και ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση, (ειδοποίηση μέσω FAX ή e-mail ) στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο/αναδόχους. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σύμβαση.

Ο/οι ανάδοχος/οι στους οποίους κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθουν σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας :

1) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι αορίστου χρόνου και θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

3) Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ.

Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς μειοδότης προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 23 του Π.Δ.118/2007. Η αναθέτουσα αρχή  έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

Τροποποίηση της Σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά τη σύναψη της παρά μόνο σε αντικειμενικά εξαιρετικές και δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Γίνεται μόνο εγγράφως και υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης, εξασφαλίζεται η εκτέλεση της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε.

Τέτοια αντικειμενική περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης συνιστά η αντικατάσταση είδους το οποίο είχε αρχικά προσφέρει ο Ανάδοχος με την προσφορά του, και έως την υλοποίηση της προμήθειας έχει πάψει να κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί από το εμπόριο. Η τροποποίηση σε αυτήν την περίπτωση επιτρέπεται κατόπιν σχετικής διερεύνησης και αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή και  μόνον εφόσον το είδος αντικαθίσταται από νεώτερο μοντέλο, ποιοτικά ίδιο ή ανώτερο από πλευράς χαρακτηριστικών με το αρχικά προσφερόμενο, χωρίς διαφοροποίηση στην τιμή και τους όρους της εγγύησης του, και δεν συνιστά αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Η παράδοση των ειδών χρονικά οριοθετείται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και εντός 2 (δύο) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των ειδών για λόγους που οφείλονται στον προμηθευτή, τότε η αναθέτουσα αρχή θα εφαρμόσει τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ118/2007.

Η παράδοση των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά.  Η παράδοση των ειδών θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή εγκαταστάσεις της. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών γίνεται από Επιτροπή αρμόδια για την παραλαβή η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι ο προμηθευτής έχει εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις συντάσσει πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (ή απόρριψης) στο οποίο θα αναφέρονται οι ποσότητες των ειδών, η συμφωνία τους με τις σχετικές προδιαγραφές και ότι τα είδη αυτά ευρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση απόρριψης του είδους από την επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27, παρ. 4 και 5 του Π.∆. 118/2007

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρο 26, 27  και 28 του ΠΔ 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 17: Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής στο σύνολο της παραλαβής κάθε είδους. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος από τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ και εφόσον προσκομιστούν τα οριζόμενα από τον Κ.Φ.Α.Σ και τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνητικών & Επιμορφωτικών Έργων του ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. Αθήνας παραστατικά και δικαιολογητικά:

1) Τιμολόγιο

2) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (Εάν απαιτείται)

3) Απόδειξη είσπραξης

4) Εξουσιοδότηση

5) Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Αθήνας δεν θα εξοφλήσει τιμολόγιο που δεν είναι σύμφωνο με τους παραπάνω όρους.

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνει στα εξής στοιχεία:

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 28, ΑΙΓΑΛΕΩ 12243

Α.Φ.Μ. 090077522 , Δ.Ο.Υ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΤΗΛ. 210-53.85.174-187,   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ ΥΠΟΕΡΓΟ 48 MIS 379389

ΑΡΘΡΟ 18: Ανωτέρα Βία

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 19: Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, πλην όσων έχει δηλώσει στην προσφορά του, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 20: Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 21: Διοικητικές προσφυγές - Ενστάσεις

Οι ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία των  διατάξεων του άρθρου 15 του ΠΔ118/2007 και εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων η οποία εισηγείται για την αποδοχή ή την απόρριψη στην Αναθέτουσα Αρχή.

Επισυνάπτονται:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:   ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας προκήρυξης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

Δήμος Τριάντης

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Για κάθε είδος απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται τα εγχειρίδια χρήσης και ελάχιστη on site εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την παραλαβή του, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις τεχνικές προδιαγραφές. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιμων υλικών.

- Επιπλέον χρόνος εγγύησης (πέραν του ζητούμενου από την προκήρυξη) θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εγκατάσταση του εξοπλισμού στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία και στη θέση σε πλήρη λειτουργία αυτού, διαφορετικά δεν θα γίνει η ποιοτική παραλαβή.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην επίδειξη της λειτουργίας του εξοπλισμού που προμηθεύει καθώς και στην εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του Ιδρύματος όπου απαιτείται.

- Ενδεχόμενη αναφορά σε συγκεκριμένο τύπο είναι εντελώς ενδεικτική και επ’ ουδενί αποκλείει προσφορές για ισοδύναμο τύπο.

- Μέγιστος χρόνος παράδοσης του συνόλου των ειδών κάθε ομάδας ορίζονται οι 2 μήνες. Τυχόν μικρότεροι χρόνοι παράδοσης θα αξιολογούνται και θα βαθμολογούνται αναλογικά, με κάθε 15ήμερο νωρίτερα παράδοσης να αντιστοιχεί σε έναν επιπλέον βαθμό, μέχρι το μέγιστο των 110 βαθμών.

- Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ 1. ΣΤΑΘΕΡΟΙ Η/Υ – Προϋπολογισμός: 24.700,00 €

(Χωρίς ΦΠΑ 20.081,31 €)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Τεμάχια | 22 | ΝΑΙ |  |  |
| Θήκη | Minitower με 2 εσωτερικές θέσεις 3.5” & 2 εξωτερικές θέσεις 5.25” | ΝΑΙ |  |  |
| Πιστοποιήσεις Η/Υ | ENERGY STAR 6.0, EPEAT, CECP, WEEE, EU RoHS, China RoHS, CE | ΝΑΙ |  |  |
| Επεξεργαστής | Intel Core i5-4690 ήανώτερος | ΝΑΙ |  |  |
| Προσφερόμενη Μνήμη | 8GB DDR3 SDRAM1600MHz | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη Υποστηριζόμενη Μνήμη | 16GB DDR3 SDRAM 1600MHz |  |  |  |
| Σκληρός Δίσκος | 1ΤB, 7200 rpm, SATA3 | ΝΑΙ |  |  |
| Μητρική | Chipset Μητρικής Intel Q87 2 x SATA 3.0 2 x SATA 2.0 4 x DIMM Slots 1 x PCIe x16 1 x PCIe x16 (x 4) 1 x PCIe x1 1 x PCI | ΝΑΙ |  |  |
| Κάρτα γραφικών | Ενσωματωμένη στον επεξεργαστή IntelHD Graphics 4600 ή ανώτερη | ΝΑΙ |  |  |
| Κάρτα Δικτύου | 10/100/1000 Gigabit Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
| Θύρες | 4 x USB 3.0 ports (2 εμπρόσθιες, 2 οπίσθιες) 7 x USB 2.0 ports (2 εμπρόσθιες, 4 οπίσθιες, 1 εσωτερική) 1 x RJ-45 1 x Σειριακή 1 x VGA 2 x Display Port 2 x PS/2 2 x Audio Line-in 2 x Audio Line-out | ΝΑΙ |  |  |
| Οπτικά Μέσα | 16x DVD±R/RW | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδοτικό | Ισχύος ≤ 290W,ενεργειακής απόδοσης ≥ 90% | ΝΑΙ |  |  |
| Περιφερειακά | Πληκτρολόγιο, Ποντίκι και Ηχεία ίδιου κατασκευαστή με τον Η/Υ. | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα | Microsoft Windows 8.1 Pro 64bit με δυνατότητα επιλογής ελληνικής ή αγγλικής έκδοσης από την εγκατάσταση | ΝΑΙ |  |  |
| Οθόνη | Οθόνη ίδιου κατασκευαστή με τον Η/Υ μεγέθους 23”ανάλυσης τουλάχιστον FHD (1920x1080) και με το απαιτούμενο καλώδιο για ψηφιακή διασύνδεση με τον Η/Υ (όχι αναλογική διασύνδεση VGA). | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση Συστήματος (Η/Υ & Οθόνη) | Εγγύηση 2 ετών με επιτόπια υποστήριξη (μετά από διάγνωση της βλάβης) για επισκευή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή. Η ανωτέρω εγγύηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται από έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού (όχι μόνο από κωδικό εγγύησης ή τεχνικό φυλλάδιο) | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ 2. H/Υ ειδικών εφαρμογών - Προϋπολογισμός: 11.500,00 €

(Χωρίς ΦΠΑ 9.349,59€)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Τεμάχια: 1 |  |  |  |
| Επεξεργαστής | 2.3GHz quad-core Intel Core i7 / 6MB L3 cache | ΝΑΙ |  |  |
| Μνήμη | 8GB DDR3 στα 1600MHz | ΝΑΙ |  |  |
| Σκληρός δίσκος 1 | 1TB Serial ATA (5400rpm) | ΝΑΙ |  |  |
| Κάρτα δικτύου | 10/100/1000 BASE-T Ethernet Wi-Fi Bluetooth 4.0 | ΝΑΙ |  |  |
| Κάρτα γραφικών | Intel HD Graphics 4000 | ΝΑΙ |  |  |
| Θύρες | 4xUSB 3.0 1 Θύρα 800Mbps FireWire 1 Θύρα Thunderbolt 1 Θύρα HDMI SDXC Card Slot | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδοτικό | Maximum continuous power: 85W, Line voltage: 100-240V AC, Frequency: 50Hz to 60Hz, single phase | ΝΑΙ |  |  |
| Περιφερειακά | Πληκτρολόγιο (Ασύρματο) με αθόρυβα πλήκτρα Ποντίκι (Ασύρματο) Ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
| Software | OS X Mountain Lion | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση | 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |
| Οθόνη | LCD ή LED, 25" ή μεγαλύτερη με ανάλυση HD (τουλάχιστον 2.560 x 1.440 στα 60 Hz) με εγγύηση 3 ετών | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) Τεμάχια: 2 |  |  |  |
| Τύπος | All-in-one Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Apple iMac | ΝΑΙ |  |  |
| Επεξεργαστής | Intel® Core™ i7, 3.4 GHz | ΝΑΙ |  |  |
| Μνήμη | 8GB DDR3, 1333MHz, SDRAM | ΝΑΙ |  |  |
| Σκληρός δίσκος | HDD 1ΤΒ | ΝΑΙ |  |  |
| Κάρτα γραφικών | ATI Radeon HD 6970 2GB | ΝΑΙ |  |  |
| Περιφερειακά | Apple Wireless Keyboard (GR/EN) | ΝΑΙ |  |  |
| Software | Mac OS X Lion | ΝΑΙ |  |  |
| Οθόνη | Glossy 27" LED-backlit TFT Ανάλυση 2560 x 1440 | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3) Τεμάχια: 1 |  |  |  |
| Τύπος | Φορητός Η/Υ | ΝΑΙ |  |  |
| Οθόνη | 15.4" LED Retina display , Ανάλυση: 2880 x 1800 | ΝΑΙ |  |  |
| Επεξεργαστής | Intel® Core™ i7, 2.30GHz | ΝΑΙ |  |  |
| Μνήμη | 8GB DDR3 up to 16GB | ΝΑΙ |  |  |
| Σκληρός δίσκος | SSD 256GB | ΝΑΙ |  |  |
| Κάρτα γραφικών | ΝVidia 1024 MB GeForce GT 650M | ΝΑΙ |  |  |
| Software | Mac OS X Lion | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ 3. ΦΟΡΗΤΟΙ Η/Υ – Προϋπολογισμός: 22.700,00 €

(Χωρίς ΦΠΑ 18.455,28 €)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1)Τεμάχια | 7 | ΝΑΙ |  |  |
| Οθόνη | 13.3” FHD (1920 x 1080), Touch,IPS, αναδιπλούμενη για μετατροπή σε tablet | ΝΑΙ |  |  |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 6.0, EPEAT Silver | ΝΑΙ |  |  |
| Επεξεργαστής | IntelCore ι7-5500U (ή ανώτερος 5ηςγενιας Low Voltage επεξεργαστής) | ΝΑΙ |  |  |
| Προσφερόμενη Μνήμη | 8GB DDR3 1600MHz | ΝΑΙ |  |  |
| Σκληρός Δίσκος | 256GB SSD | ΝΑΙ |  |  |
| Κάρτα γραφικών | Intel HD Graphics 4400ήανώτερη | ΝΑΙ |  |  |
| Θύρες και Περιφερειακά | 1 x HDMI 1.4a 2 x USB 3.0 (Ένα USB 3.0 με Power Share) 1 x USB 2.0 1 x Passive Stylus 1 x Security slot 1 x Combo headphone / microphone Jack, 1 x 2-in-1 Media Card Reader (SD & MMC) | ΝΑΙ |  |  |
| Κάρτα Ήχου | High Definition Audio μευποστήριξη Waves MaxxAudio | ΝΑΙ |  |  |
| Camera | HD (720p) webcamμεδιπλά ψηφιακά μικρόφωνα | ΝΑΙ |  |  |
| Ασύρματη Επικοινωνία | Wireless 802.11ac + Bluetooth 4.0 | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα | Microsoft Windows 8.1 64bit με δυνατότητα επιλογής ελληνικής ή αγγλικής έκδοσης από την εγκατάσταση | ΝΑΙ |  |  |
| Βάρος | ≤ 1,7 kg | ΝΑΙ |  |  |
| Πρόσθετα | Τσάντα Μεταφοράς και ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση Συστήματος | Εγγύηση 2 ετών με επιτόπια υποστήριξη (μετά από διάγνωση της βλάβης) για επισκευή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή. Η ανωτέρω εγγύηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται από έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού (όχι μόνο από κωδικό εγγύησης ή τεχνικό φυλλάδιο) | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2)Τεμάχια | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| Οθόνη | 17,3”FHD (1920 x 1080),Touch | ΝΑΙ |  |  |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 6.0, EPEAT Silver | ΝΑΙ |  |  |
| Επεξεργαστής | Intel Core i5-5200U (ή ανώτερος 5ης γενιάς Low Voltage επεξεργαστής) | ΝΑΙ |  |  |
| Προσφερόμενη Μνήμη | 8GB DDR3 1600MHz | ΝΑΙ |  |  |
| Σκληρός Δίσκος | 1TB 5400 rpm Hybrid + 8GB Cache | ΝΑΙ |  |  |
| Μονάδα Οπτικού Δίσκου | DVD+/-RW drive | ΝΑΙ |  |  |
| Κάρτα γραφικών | NVIDIA GeForce 845M 2GB GDDR5 | ΝΑΙ |  |  |
| Θύρες και Περιφερειακά | 1 x HDMI 1.4a 2 x USB 3.0 (1 with PowerShare) 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Kensington security slot 1 x Multi-media Card Reader (SD, SDHC, SDXC, MMC, MMC+, MS, MS-Pro, MS-XC) | ΝΑΙ |  |  |
| Κάρτα Ήχου και Ηχεία | 2 ηχεία με WavesMaxxAudioPro επεξεργασία | ΝΑΙ |  |  |
| Camera | HD (720p) webcam με διπλά ψηφιακά μικρόφωνα | ΝΑΙ |  |  |
| Επικοινωνία | 10/100/1000 Gigabit Ethernet Wireless 802.11ac + Bluetooth 4.0 | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα | Microsoft Windows 8.1 64bit με δυνατότητα επιλογής ελληνικής ή αγγλικής έκδοσης από την εγκατάσταση | ΝΑΙ |  |  |
| Βάρος | ≤ 3,3kg | ΝΑΙ |  |  |
| Πρόσθετα | Τσάντα Μεταφοράς και ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση Συστήματος | Εγγύηση 2 ετών με επιτόπια υποστήριξη (μετά από διάγνωση της βλάβης) για επισκευή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή. Η ανωτέρω εγγύηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται από έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού (όχι μόνο από κωδικό εγγύησης ή τεχνικό φυλλάδιο) | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3)Τεμάχια | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| Οθόνη | 15.6” HD (1366 x 768) | ΝΑΙ |  |  |
| Επεξεργαστής | Intel Core i5-5200U (ή ανώτερος 5ης γενιάς Low Voltage επεξεργαστής) | ΝΑΙ |  |  |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 6.0, EPEAT Silver | ΝΑΙ |  |  |
| Προσφερόμενη Μνήμη | ≥4GB DDR3 1600MHz | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη Υποστηριζόμενη μνήμη από το σύστημα | 8GB DDR3 1600MHz | ΝΑΙ |  |  |
| Σκληρός Δίσκος | ≥500GB 5400rpm | ΝΑΙ |  |  |
| Μονάδα Οπτικού Δίσκου | DVD+/-RW drive | ΝΑΙ |  |  |
| Κάρτα γραφικών | NVIDIA GeForce 820M 1 GB DDR3 | ΝΑΙ |  |  |
| Θύρες και Περιφερειακά | 1 x HDMI 1.4a, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Security slot 1 x Media Card (SD, SDHC, SDXC) | ΝΑΙ |  |  |
| Κάρτα Ήχου&Ηχεία | 2 ηχεία με WavesMaxxAudioPro επεξεργασία | ΝΑΙ |  |  |
| Camera& Microphone | HD (720p) webcam,microphone | ΝΑΙ |  |  |
| Επικοινωνία | 10/100 Mbps Ethernet Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα | Microsoft Windows 8.1 64bit με δυνατότητα επιλογής ελληνικής ή αγγλικής έκδοσης από την εγκατάσταση | ΝΑΙ |  |  |
| Βάρος | ≤ 2,4kg | ΝΑΙ |  |  |
| Πρόσθετα | Τσάντα Μεταφοράς και ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση Συστήματος | Εγγύηση 2 ετών με επιτόπια υποστήριξη (μετά από διάγνωση της βλάβης) για επισκευή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή. Η ανωτέρω εγγύηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται από έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού (όχι μόνο από κωδικό εγγύησης ή τεχνικό φυλλάδιο) | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4)Τεμάχια | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος | Tablet | ΝΑΙ |  |  |
| Software | Android OS> 4.0 | ΝΑΙ |  |  |
| Οθόνη | Μεγαλύτερη από 7” | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ 4. Πολυμηχανήματα - Εκτυπωτές - Προϋπολογισμός: 3.800,00 €

(Χωρίς ΦΠΑ 3.089,43€)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Τεμάχια: 1 |  |  |  |
| Λειτουργίες | Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό-Φαξ | ΝΑΙ |  |  |
| Τεχνολογία | Laser | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος Εκτύπωσης | Έχρωμη | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 2400 x 600 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας | έως 75.000 σελίδες | ΝΑΙ |  |  |
| Συνδεσιμότητα | USB2.0 Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows XP/Vista/7 | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | έως 18 σελ./λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
| Κόστος ασπρόμαυρης εκτύπωσης | έως 4 λεπτά/σελίδα | ΝΑΙ |  |  |
| Toner | Αριθμός Toner: 4 | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση σάρωσης | έως 4800 x 4800 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδοσία σαρωτή | Αυτόματο | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδότης χαρτιού | 150 φύλλα τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Πρόσθετα | LCD Οθόνη | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) Τεμάχια: 2 |  |  |  |
| Λειτουργίες | Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό-Φαξ | ΝΑΙ |  |  |
| Τεχνολογία | Laser | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος Εκτύπωσης | Ασπρόμαυρη | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 1200 x 1200 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας | έως 80.000 σελίδες | ΝΑΙ |  |  |
| Συνδεσιμότητα | USB Ethernet WiFi | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 7 | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | έως 35 σελ./λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
| Κόστος ασπρόμαυρης εκτύπωσης | έως 2,5 λεπτά/σελίδα | ΝΑΙ |  |  |
| Toner | Αριθμός Toner: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση σάρωσης | έως 600 x 600 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδοσία σαρωτή | Αυτόματο | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδότης χαρτιού | 250 φύλλα τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Πρόσθετα | LCD Οθόνη | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3) Τεμάχια: 1 |  |  |  |
| Λειτουργίες | Εκτυπωτής | ΝΑΙ |  |  |
| Τεχνολογία | Laser | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος Εκτύπωσης | Έγχρωμη | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 2.400 Χ 600 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας | έως 20.000 σελίδες | ΝΑΙ |  |  |
| Συνδεσιμότητα | USB Ethernet WiFi | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργικό σύστημα | WindowsXP/Vista/7 | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | 18 σελ./λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
| Κόστος ασπρόμαυρης εκτύπωσης | έως 4 λεπτά/σελίδα | ΝΑΙ |  |  |
| Toner | Αριθμός Toner: 4 | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση σάρωσης | έως 600 x 600 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδοσία σαρωτή | Αυτόματο | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδότης χαρτιού | 150 φύλλα | ΝΑΙ |  |  |
| Πρόσθετα | LCD Οθόνη | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4) Τεμάχια: 3 |  |  |  |
| Λειτουργίες | Εκτυπωτής | ΝΑΙ |  |  |
| Τεχνολογία | Laser | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος Εκτύπωσης | Έγχρωμη | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 1200 x 1200 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| Συνδεσιμότητα | USB2.0 Ethernet PictBridge | ΝΑΙ |  |  |
| Μνήμη | 256MB | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης | 28 σελ./λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | 28 σελ./λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
| Toner | Black, Cyan, Magenta, Yellow | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5) Τεμάχια: 1 |  |  |  |
| Λειτουργίες | Εκτυπωτής | ΝΑΙ |  |  |
| Τεχνολογία | Laser | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος Εκτύπωσης | Ασπρόμαυρη | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 1.200 x 1.200 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| Συνδεσιμότητα | USB2.0 | ΝΑΙ |  |  |
| Μνήμη | 128MB | ΝΑΙ |  |  |
| Γλώσσα | PCL6 | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | 42 σελ/λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
| Πρόσθετα | LCD οθόνη κειμένου 4 γραμμών Εκτύπωση διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας Συμπλήρωσης Οικονομικής Προσφοράς

ΟΜΑΔΑ ….

| Α/Α | Περιγραφή Είδους | Μονάδα μέτρησης | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Τιμή με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
| ..ν |  |  |  |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |

Ημερομηνία:			                	Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

##### ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ €

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: ΤΕΙ Αθήνας-Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων

Αγίου Σπυρίδωνος,12210, Αιγάλεω

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτοκόλλου................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)